ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН бр. 13/23 Медицински апарати, опрема и уређаји – Апарат за контактну дијатермију

Апарат за контактну дијатермију..................................................................................  1 комад

Даљинско подешавање параметара третмана преко таблета

Мануелно подешавање параметара третмана

Преподешени протоколи третмана

Номинална снага: 400W

Радна фреквенција: слободно одабирање фреквенција у опсегу 300 kHz-1MHz у корацима од 1 kHz, аутоматско скенирање фреквенција

Трансфер енергије: капацитивни и резистивни

ОПЕРАТИВНИ МОДОВИ

- Униполарни

- Биполарни

- Неутрални динамички третман

- Статичка аутоматска апликација

- Третман фасција

ПРИБОР

- Униполарни електродни кит: ручни апликатор, капацитивне електроде у 3 величине и резистивне електроде у 3 величине

- Биполарни електродни кит: ручни апликатор, капацитивне електроде у 3 величине

- Биполарна резистивна електрода са мобилним главама

- Неутрална електрода

- Прибор за неутрални динамички третман

- Електроде  за статичку аутоматску апликацију: 8 контурних електрода, 2 контурне неутралне електроде

- Сет од 3 мултифункционална алата за третман фасција

- Колица за систем са 2 фиоке од којих се једна греје

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталогом (оригинални каталог издат од стране произвођача), упутством за коришћење на српском језику и другом техничком документацијом произвођача. Уз понуду обавезно доставити скенирани оригинални каталог понуђеног добра, скенирано упутство за коришћење и скенирану другу техничку документацију произвођача.

Није дозвољено достављање изјава како се понуђена добра могу прилагодити и/или произвести искључиво за потребе јавне набавке наручиоца.

Понуђач је у обавези да у достављеном каталогу, упутству за коришћење и другој техничкој документацији произвођача обележи тражене карактеристике у складу са ставкама из техничке спецификације.

Уколико Понућач не достави тражени каталог, упутство за коришћење и другу техничку документацију произвођача, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.