ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ЈН бр. 18/22 Медицински потрошни материјал, партија 6 - Игле и шприцеви

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________________

| РБ | Назив | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а | Произвођач | Број решења из АЛИМСА (ако добро подлеже регистрацији) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) | 7 | 8 |
| 1. | Шприц стерилан, 10ml, градуисан, са подељцима, без игле, троделни (са гумом на клипу шприца). | комад | 2000 |  |  |  |  |
| 2. | Шприц стерилан, 20ml, градуисан, са подељцима, без игле, троделни (са гумом на клипу шприца). | комад | 850 |  |  |  |  |
| 3. | Шприц стерилан, 2ml, градуисан, са подељцима, без игле, троделни (са гумом на клипу шприца). | комад | 1000 |  |  |  |  |
| 4. | Шприц стерилан, 5ml, градуисан, са подељцима, без игле, троделни (са гумом на клипу шприца). | комад | 3000 |  |  |  |  |
| 5. | Шприц стерилан, PVC, 1ml, за инсулин, са иглом. | комад | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Игле за инјекције, једнократне I:V:; I.M.; S.C., стерилне, 0,45х12. Игле морају бити направљене од високо квалитетног челика. | комад | 2000 |  |  |  |  |
| 7. | Игле за инјекције, једнократне I:V:; I.M.; S.C., стерилне, 0,8х40. Игле морају бити направљене од високо квалитетног челика. | комад | 5000 |  |  |  |  |
| 8. | Игле за инјекције, једнократне I:V:; I.M.; S.C., стерилне, 0,9х40. Игле морају бити направљене од високо квалитетног челика. | комад | 3000 |  |  |  |  |
| 9. | Интравенска канила (Браунила) 20g | комад | 800 |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за  тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупан износ  без ПДВ-а за  тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом оквирном количином (која је наведена у колони 4.);

- у колони 7. уписати назив произвођача понуђеног добра,

- у колони 8. уписати број решења АЛИМС-а (ако добро подлеже регистрацији)

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.

| Место и начин испоруке | Сукцесивно, на адресу Наручиоца, франко Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, Рибарска Бања бб, у радно време наручиоца (радним данима од 7,00 до 13,00 часова) |
| --- | --- |

Напомена: Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити образац.