ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ЈН бр. 18/22 Медицински потрошни материјал, партија 3 - Реагенси за хематолошки аналајзер - апарат: Hematology analayzer (Mindray BC-2800)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________________

| РБ | Назив | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а | Произвођач | Број решења АЛИМС-а (ако добро подлеже регистрацији) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) | 7 | 8 |
| 1. | Diluent - 20L | комад | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Rinse-deterdžent – 20L | комад | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Lyser – 500ml | комад | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Enzimatski cleaner – 50ml | комад | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Probe cleaner – 50ml | комад | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Kontrolna krv (N,L,H) 3x2,5ml | паковање | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Контролне крви морају садржати вредности за апарат Mindray BC-2800. Уз понуду обавезно доставити скенирану табелу са вредностима. Контролна крв по отварању бочице мора бити стабилна минимум 30 дана. Уз понуду обавезно доставити скенирано упутство из кутије.

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за  тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупан износ  без ПДВ-а за  тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом оквирном количином (која је наведена у колони 4.);

- у колони 7. уписати назив произвођача понуђеног добра,

- у колони 8. уписати број решења АЛИМС-а (ако добро подлеже регистрацији)

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.

| Место и начин испоруке | Сукцесивно, на адресу Наручиоца, франко Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, Рибарска Бања бб, у радно време наручиоца (радним данима од 7,00 до 13,00 часова) |
| --- | --- |

Напомена: Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити образац.