ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ЈН бр. 18/22 Медицински потрошни материјал, партија 1 - Биохемијски реагенси за апарат за биохемију: Полуаутоматски биохемијски анализатор Biosystems BTS-350

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________________

| РБ | Назив | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а | Произвођач | Број решења АЛИМС-а (ако добро подлеже регистрацији) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) | 7 | 8 |
| 1. | Glucosa GHOD- PAP 1000ml + standard | комад | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Holesterol GHOD –PAP 500ml + standard | комад | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Urea UV + standard (2x250ml) | комад | 7 |  |  |  |  |
| 4. | Kreatinin kinaza (1x50ml) | комад | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Kreatinin enzimatski + standard (4x50ml) | комад | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Trigliceridi+standard (2x250ml) | комад | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Kalcijum MTB + standard, (4x50ml) | комад | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Fosfor + standard 170ml | комад | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Mokraćna kiselina + standard (1x200ml) | комад | 3 |  |  |  |  |
| 10. | Gvožđe - hromazurol (4x50ml) | комад | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Alkalna fosfataza AMP buffer (1x200ml) | комад | 3 |  |  |  |  |
| 12. | CRP reagens 2x200ml | комад | 10 |  |  |  |  |
| 13. | CRP standard 1ml | комад | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Bilirubin total (diaso sulfanilna, cetrimid kao acelerator), 4x50ml | комад | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Bilirubin direct (diaso sulfanilna, cetrimid kao acelerator), 4x50ml | комад | 1 |  |  |  |  |
| 16. | AST/GOT (1x200ml) | комад | 5 |  |  |  |  |
| 17. | ALT/GPT( 1x200ml) | комад | 5 |  |  |  |  |
| 18. | RF slide 150 testa | комад | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Kontrolni serum I 5x5 ml, хуманог порекла | комад | 3 |  |  |  |  |
| 20. | Kontrolni serum II 5x5 ml, хуманог порекла | комад | 3 |  |  |  |  |
| 21. | HDL direct, 80ml | комад | 2 |  |  |  |  |
| 22. | LDL direct, 80ml | комад | 2 |  |  |  |  |
| 23. | HDL/LDL kalibrator 1ml | комад | 2 |  |  |  |  |
| 24. | CRP kontrola NIVO I, 3ml | комад | 2 |  |  |  |  |
| 25. | CRP kontrola NIVO II, 3ml | комад | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Albumini 250ml | комад | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Protein total 250ml | комад | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Gama GT 1x200ml | комад | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:  Неопходно је да све ставке у партији 1 буду од истог произвођача. Обавезно уз понуду доставити скенирана оригинална упутства за употребу. Контроле морају садржати вредности за тражене методе. Обавезно доставити уз понуду скенирани инсерт из кутије.  Уз понуду обавезно доставити скенирану Изјаву произвођача апарата да се понуђени реагенси могу користити на апарату.

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупан износ  без ПДВ-а за  тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом оквирном количином (која је наведена у колони 4.);

- у колони 7. уписати назив произвођача понуђеног добра,

- у колони 8. уписати број решења АЛИМС-а (ако добро подлеже регистрацији)

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.

| Место и начин испоруке | Сукцесивно, на адресу Наручиоца, франко Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, Рибарска Бања бб, у радно време наручиоца (радним данима од 7,00 до 13,00 часова) |
| --- | --- |

Напомена: Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити образац.