ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ЈН бр. 25/24 Медицински потрошни материјал, партија 2 - Потрошни материјал за лабораторију

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________________

| РБ | Назив добра | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а | Произвођач | Број решења АЛИМС-а (ако добро подлеже регистрацији) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) | 7 | 8 |
| 1. | Vakutajneri od 5ml, biohemijski clot aktivator - 1/100 | паковање | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Vakutajneri od 3ml hematološki - 1/100 | паковање | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Vakutajneri od 2,7ml PT, sa citratom - 1/100 | паковање | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Vakutajneri za sedimentaciju, ESR od 1,6ml, 9x120, 3,8% Na citrata, staklo, sa očitavanjem na 30 minuta - 1/100 | паковање | 100 |  |  |  |  |
| 5. | Mini kapilara hematološka sa inkorporiranim levkom, K2EDTA, 0,5ml – 1/50 | паковање | 6 |  |  |  |  |
| 6. | Mini kapilara hematološka sa inkorporiranim levkom i ugrađenom cevčicom, K2EDTA, 0,2ml – 1/20 | паковање | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Igle za vakuum, 0,9x38mm, 1/100 | паковање | 100 |  |  |  |  |
| 8. | Pokrovna stakla 18x18mm, 1/1 | комад | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Ependorf 1,5ml, 1/500 | паковање | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Тест траке за контролу урина 11 параметара, 1/100 | паковање | 15 |  |  |  |  |
| 11. | Наставци жути, 200 микролитара, 1/1000 | паковање | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Наставци плави, 1000 микролитара, 1/500 | паковање | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Епрувета конусна градуисана пластична 10ml, 1/1 | комад | 2000 |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:  Неопходно је да због компатибилности у раду, ставке од  редног броја 1 до редног броја 7 буду од истог произвођача. Неопходно је за исте (ставке од  редног броја 1 до редног броја 7) доставити уз понуду скенирани каталог и скенирану ЕЦ  декларацију производа.

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за  тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупан износ  без ПДВ-а за  тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом оквирном количином (која је наведена у колони 4.);

- у колони 7. уписати назив произвођача понуђеног добра,

- у колони 8. уписати број решења АЛИМС-а (ако добро подлеже регистрацији)

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.

| Место и начин испоруке | Сукцесивно, на адресу Наручиоца, франко Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, Рибарска Бања бб, у радно време наручиоца (радним данима од 7,00 до 13,00 часова) |
| --- | --- |

Напомена: Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни.