На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-587/1 и Решења о именовању комисије за  јавну набавку број 04-587/2  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром

ЈНMВ бр. 4/16

Конкурсна документација садржи:

1. Опште податке о јавној набавци (прилог бр. 1.1)

2. Подаци о предмету јавне набавке (прилог бр. 1.2)

3. Упуство понуђачима како да сачине понуду (прилог бр. 2)

4. Образац понуде са образцем структуре понуђене цене и техничком спецификацијом-предмером радова (прилог бр. 3)

5. Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова (прилог бр. 4)

6. Модел уговора (прилог бр. 5)

7. Oбразац изјаве о независној понуди (прилог бр. 6)

8. Oбразац трошкова припреме понуде (прилог бр. 7)

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 47 (четрдесет и седам) страницa.

Прилог бр. 1.1

1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца: Врста наручиоца: Адреса: ПИБ: Матични број: Шифра делатности: Број рачуна: Интернет адреса: E-mail: | Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања” здравство Рибарска Бања бб, 37205 Рибарска Бања 100319756 07144091 8610 840-85667-80 http://www.ribarskabanja.rs ribarskabanja@yahoo.com (за службу јавних набавки) |
| --- | --- |

1.1.2. ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка радова спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/2015, 68/2015), Подзаконским актима и Одлуком о покретању поступка бр. 04-587/1  од 11. 02. 2016. године.

1.1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 4/16 је набавка радова.

Предмет јавне набавке бр. 4/16 је набавка радова - Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром.

Набавка се спроводи у циљу закључења уговора.

Набавка није обликована по партијама.

Радови се изводе на територији Града Крушевца, насеље Рибарска Бања, Специјална болница за  рехабилитацију “Рибарска Бања”.

Ознака из класификације делатности сходно Уредби о класификацији делатности:

Сектор Ф – грађевинарство: 42.99  Изградња осталих непоменутих грађевина

Назив и ознака из општег речника набавке:

- 45450000 Остали завршни грађевински радови

- 45454000 Радови на реконструкцији

1.1.4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Ивана Живановић, дипл. економиста, службеник за јавне набавке, 060/80 11 344.

E-mail: ribarskabanja@yahoo.com (за службу јавних набавки)

Прилог бр. 1.2

1.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.2.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 4/16 је набавка радова.

Предмет јавне набавке бр. 4/16 је набавка радова - Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром.

Набавка се спроводи у циљу закључења уговора.

Набавка није обликована по партијама.

Радови се изводе на територији Града Крушевца, насеље Рибарска Бања, Специјална болница за  рехабилитацију “Рибарска Бања”.

Ознака из класификације делатности сходно Уредби о класификацији делатности:

Сектор Ф – грађевинарство: 42.99  Изградња осталих непоменутих грађевина

Назив и ознака из општег речника набавке:

- 45450000 Остали завршни грађевински радови

- 45454000 Радови на реконструкцији

У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи Обрасца понуде са образцем структуре понуђене цене и техничком спецификацијом-предмером радова, понуда се одбија као неприхватљива.

Прилог бр. 2

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Поступак отварања понуда води се на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2.2.  ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкункурсне документације.

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача - носиоца посла.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив понуде” за ЈНМВ бр. 4/16 Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром, (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана  од 07 до 14 часова, на адресу наручиоца. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Начин обрачуна цене у случају  измене  понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне  укупне цене након извршене измене понуде.

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

2.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50 %  и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

2.9. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом наручиоца који је саставни део конкурсне документације. Понуђач понуду подноси лично (зградa-Пријемнa службa, први спрат, канцеларија секретарице)  или непосредно путем поште у затвореној коверти на адресу Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, Рибарска Бања бб, 37205 Рибарска Бања, са назнаком  ЈНМВ бр. 4/16 Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром, »НЕ ОТВАРАЈ », радним данима од 07 до 14 часова. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу,број телефона и факс понуђача као и име особе за контакт.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда је 29. 02. 2016. године до 10:00 часова. Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку ЈНМВ бр. 4/16 Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује, мења или опозове своју понуду.

2.10. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Поступак јавног  отварања понуда обавиће се 29. 02. 2016. године, са почетком у 11:00 часова  на адреси: Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, у канцеларији комерцијалне службе, зграда-Пријемна служба, први спрат.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.

О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују чланови комисије и присутни представници понуђача.

Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.

2.11. МЕСТО И ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок за извођење радова не може бити дужи од 20 радних дана од дана закључења уговора.

Радови се изводе на територији Града Крушевца, насеље Рибарска Бања, Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”.

2.12. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана. Плаћање ће се  вршити вирмански, одложено на основу испостављених фактура. Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Извођача радова).

Наручилац ће уговорену набавку и уградњу  опреме  плаћати на основу фактура - привремених ситуација оверених од стране одговорног извођача радова, одређеног од  стране Добављача,  и одговорног надзорног органа одређеног од  стране Наручиоца, као и на основу прихваћене и оверене окончане фактуре -ситуације након завршетка посла и примопредаје уговореног добра.

Уколико наведени рок плаћања буде краћи од 15 дана понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.13. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова који је саставни део ове конкурсне документације. Из Предмера се може стећи увид у опис и количине потребних радова.

При извођењу радова, извођач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова;

Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над извођењем радова;

Извођач  је дужан да при извођењу радова користи материјале прописног квалитета у складу са важећим стандардима у овој области, о чему ће надзорном органу благовремено испоставити потребне атесте и сертификате издате од стране овлашћених институција;

Радови ће се изводити у складу са Уговором о извођењу радова и динамиком радова коју утврде Наручилац и Извођач радова.

Рок за извођење радова  не може бити дужи од 20 радних дана од дана закључења уговора.

2.14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси:

- једну бланко сопствену меницу регистровану код НБС (само потписану и оверену) у складу са картоном депонованих потписа,

- захтев за регистрацију меницe,

- оверену копију картона депонованих потписа код банке, на којем се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде),

- менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор.

Понуђачима којима не буде додељен уговор инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде биће враћени.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на дан закључења уговора достави наручиоцу финансијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и финансијско средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у тренутку примопредаје предмета уговора  и то:

- две бланко потписане и оверене сопствене менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“, регистроване у регистру меница који се води код НБС, једну као финансијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и  другу као финансијско средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року;

- менично овлашћење потписано и оверено од стране власника, односно овлашћеног лица, да се меница у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе.

- менично овлашћење потписано и оверено од стране власника, односно овлашћеног лица, да се меница у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, која мора да важи још 20 дана дуже од гарантног рока, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора.

- оверене фотокопије картона депонованих потписа на којима се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меницама и меничним овлашћењима, печат понуђача идентичан са печатом на меницама и меничним овлашћењима и печат банке код које се води рачун понуђача са датумом овере,

- захтеви за регистрацију меница.

Менице морају трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Предата меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Менице се не могу вратити понуђачу пре истека рока трајања осим ако је понуђач у целини испунио своју обезбеђену обавезу.

Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе бланко соло менице са овлашћењима, наручилац ће уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу.

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, наручилац се обавезује, да на захтев понуђача, врати иструмент финансијског обезбеђења уговора.

2.15. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена у понуди исказује се у динарима. Цена је фиксна и не може се мењати.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

2.16. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на е-mail:    ribarskabanja@yahoo.com  (за службу јавних набавки) или на факс бр. 037/865-129, радним даном од 07 до 14 часова. Обавезно назначити “Додатне информације и појашњења ЈНМВ бр. 4/16 Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром”.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране понуђача, одговор објави  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац измени или допуну конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока за предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Напомена: Уколико понуђач тражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, после 14,00 часова, сматраће се да су додатне информације или појашњења тражене наредног дана, а ако додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде тражи пре почетка радног времена (пре 7 часова), сматраће се да су тражене на дан када су примљене додатне информације или појашњења.

2.18. РОК  ВАЖНОСТИ  ПОНУДЕ

Рок важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

2.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

2.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  најнижа понуђена цена.

Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок извођења радова.

2.21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је десет дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

2.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у овом року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

2.23. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може у току целог поступка јавне набавке уложити захтев за заштиту права.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.-167. ЗЈН-а.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – путем писарнице наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

У предметном поступку јавне набавке подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су:

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Захтев за заштиту права мора садржати све елементе наведене у члану 151. Закона.

2.24. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односо наредних шест месеци.

2.25. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или, модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

2.26. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ

Ако понуђач нуди добра домаћег порекла и жели да оствари предност, сходно члану 86. ЗЈН, мора поднети доказ – потврду о домаћем пореклу робе, коју издаје Привредна комора Србије (“Сл. гласник РС” бр. 33/2013). Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА, домаће порекло робе доказује уверењем које је издала Привредна комора земље Понуђача или писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

### 2.27.   Обавезе понуђача по члану 75. став 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да при састављају своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2.28. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч (члан 74. став 2. ЗЈН).

Прилог бр. 3

ПРЕДМЕТ: Образац  понуде са обрасцем структуре понуђене цене и техничком спецификацијом-предмером радова

|  |  | П Р Е Д М Е Р Р А Д О В А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
|  |  | С А Д Р Ж А Ј |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | Радови на припреми и рушењу |  |  |  |  |  |
|  | 2,0 | Армирано бетонски радови |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 | Керамичарски радови |  |  |  |  |  |
|  | 4,0 | Остали радови |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
|  | Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа. Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна. |  |  |  |  |  |  |
|  | Материјал: Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговчаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад: Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.). |  |  |  |  |  |  |
|  | Помоћне конструкције: Све врсте скела без обзира на висину или дубину улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта. Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Остали трошкови: Извођач ценом треба да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину - чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција; - уређивање градилишног простора и земљишта око објеката, које је коришћено за градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера; |  |  |  |  |  |  |
|  | - никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у јединачне цене за сваки рад. Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку предрачуна. Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни трошкови. |  |  |  |  |  |  |
|  | Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на терет извођача радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мере и обрачун: Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мера | количина | цена/јед | укупно |  |
|  | 1,0 | Радови на припреми и рушењу: |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | Скидање подних рељефних гранитних керамичких плочица дим. 20х20 цм, постављених на лепку. Плочице пажљиво скинути са пода платоа, степеница и косих рампи, обити и очистити, а целе плочице спаковати на палете и одложити на место које одреди инвеститор на удаљености до 250 м. Уклањање плочица извести пажљиво без растресања постојеће арм-бетонске плоче платоа, без угрожавања безбедности пролазника и без оштећења фасаде и стаклених површина објекта терапијског блока. Подлогу скинути до бетонске конструкције, а поломљене плочице и шут прикупити, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 500 м. Обрачун по м2 пода. | м2 | 506,80 |  |  |  |
|  | 2,0 | Скидање сокле од рељефних гранитних керамичких плочица висине 10 и 12 цм, постављене на лепку. Соклу пажљиво скинути са вертикалне (10 цм) и хоризонталне (12 цм) површине бетонског ивичњака зеленог острва, парапетног зида и зида и стубова терапијског блока, обити, очистити и спаковати на палете и одложити на место које одреди инвеститор на удаљености до 250 м. Подлогу скинути до бетонске конструкције, а поломљене делове сокле и шут прикупити, утоварити и одвести на депонију до 500 м коју одреди инвеститор. Обрачун po m1. | м1 | 117,00 |  |  |  |
|  | 3,0 | Скидање подних, глатких, гранитних керамичких плочица дим. 30х30 цм, постављених на лепку. Плочице пажљиво скинути са хоризонталне површине парапетних и потпорних зидова, обити и очистити, а целе плочице спаковати на палете и одложити на место које одреди инвеститор на удаљености до 250 м. Подлогу скинути до бетонске конструкције, а поломљене плочице и шут прикупити, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 500 м. Обрачун по м2 површине. | м2 | 26,56 |  |  |  |
|  | 4,0 | Делимично обијање подних и зидних плочица стакленог мозаика, постављених на лепку. Плочице пажљиво и делимично скинути са оштећених површина подова и зидова базена и дезобаријера, подлогу скинути до бетонске конструкције, шут прикупити, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 500 м. Обрачун по м2 површине. | м2 | 46,50 |  |  |  |
|  | 5,0 | Бушење рупа у армирано-бетонским зидовима д=20-30 цм преливног канала и базена, за постављање водоводне инсталације од ППР цеви, пречника рупе до Ø 10 цм. Рупе бушити пажљиво, а шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 500 м. Обрачун по комаду рупе. | ком. | 8,00 |  |  |  |
|  | 6,0 | Пажљиво просецање армирано-бетонске плоче платоа дебљине д=12 цм у ширини до 20 цм, за канал водоводних ППР цеви. Канал продубити ископом шљунка на укупну дубину до 30 цм од површине платоа. Шљунак и шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 500 м. Обрачун по м1 канала. | м1 | 24,70 |  |  |  |
|  | 7,0 | Пажљиво рушење армирано-бетонског степеништа на платоу између два отворена базена и рушење делова армирано-бетонское плоче платоа, дебљине д=12 цм, на местима већих улегнућа и оштећења. Рушење извести пажљиво без растресања постојеће армирано-бетонске плоче платоа, без угрожавања безбедности пролазника и без оштећења фасаде и стаклених површина објекта терапијског блока. Комплетан шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 500 м. Обрачун по м3. | м3 | 4,40 |  |  |  |
|  | 8,0 | Пажљиво сечење армирано-бетонске плоче дебљине д=12 цм на местима отворених пукотина и по контурама завршне плоче шахте пумпне подстанице. Сечење плоче извршити по целој дебљини плоче у ширини 8-10 мм за формирање правилних дилатација на местима које одреди надзорни орган. Обрачун по м1 дилатације. | м1 | 38,00 |  |  |  |
|  | 9,0 | Чишћење и прање градилишта у току и по завршетку свих радова, са монтажом и демонтажом преносне ограде и фолије за заштиту пролазника од прашине. Плаћа се само једнпут без обзира на број чишћења. Обрачун по m² очишћене површине. | м2 | 500,00 |  |  |  |
|  |  | Укупно радови на припреми и рушењу: |  |  |  |  |  |
|  | 2,0 | Армирано - бетонски радови: |  |  |  |  |  |
|  | Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену саверемене механизације намењене овој врсти радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа, који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са уградњом бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује односно не сме слободно падати са веће висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне температуре, а најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно предузети мере заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Овако предузете мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико ипак дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају одмах заштитити цементним малтером размере 1:3 справљаног од просејаног шљунка. |  |  |  |  |  |  |
|  | Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (немалтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљан истом врстом цемента. Прекиди бетонирања у једном елементу нису дозвољени. |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, иста мора бити геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући несметану уградњу бетона. |  |  |  |  |  |  |
|  | Радна скела, за постављање оплате и бетонирање мора обезбедити неометан и безбедан рад радника, односно мора бити у складу са важећим прописима. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за квалитетно извођење радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењеној овој враси радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте. Бетонски челик мора бити машински справљан, обрадјен и несме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, сто посто повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче. Изглед и распред бетонског челика мора у свему одговарати условима техничке документације. Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетон водоводне шахте обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност, односно код свих бетонских радова где је то предвиђено пројектом и детаљима |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | Израда армирано- бетонске плоче платоа (на тлу) д=12 цм, бетоном МБ-25, на местима порушеног платоа и преко уграђених ППР водоводних цеви. На споју са постојећом плочом формирати радну дилатацију, а плочу армирати мрежастом арматуром Ч500/560. Пре уградње бетона извршити нивелисање и збијање шљунка, односно песка око ППР цеви. Бетон уградити, вибрирати и неговати по прописима. У цену улазе шљунак, песак, арматура и бетон. Обрачун по м3 изливене плоче. | м3 | 2,40 |  |  |  |
|  | 2,0 | Санирање оштећених и улеглих бетонских површина платоа наношењем брзовезујућег изравнавајућег слоја, односно цементне кошуљице дебљине 20-50 мм са везивом, које је исто или слично "Цереситу ЦН 85 Турбо", и са сепарисаним агрегатом у односу: 70% зрна гранулације 0-4mm и 30% шљунак гранулације 4-8 mm. Подлога на коју се наноси смеша "Цересит ЦН 85 Турбо" мора бити чиста и сува. Обрачун по м2 саниране површине. | м2 | 80,00 |  |  |  |
|  | 3,0 | Израда водоводног шахта унутрашњих димензија 100х60х60 цм, са подном плочом и зидовима дебљине 10 цм, од бетона марке МБ 30 са додатком адитива за водонепропусност. Бетон уградити, вибрирати и неговати по прописима. У цену улазе: ручни ископ земље за шахт 120х80х80 цм, оплата, арматура и бетон. Обрачун по м3. | м3 | 0,31 |  |  |  |
|  |  | Укупно армирано-бетонски радови: |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 | Керамичарски радови: |  |  |  |  |  |
|  | Све керамичарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте. |  |  |  |  |  |  |
|  | Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Класа, намена и квалитет плочица одређен је техничком документацијом. Боју и начин полагања одређује пројектант. Сва инсталација која није видна има се положити и испитати пре полагања плочица. За постављање плочица на лепку, подлога мора бити, чиста, чврста, равна, са правилним и оштрим ивицама. Урађене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. |  |  |  |  |  |  |
|  | Током рада, где се то захтева, уградити дилатационе траке. |  |  |  |  |  |  |
|  | Код температура нижих или виших од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења, извођач ће о свом трошку, по налогу надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења уговорених радова извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавка основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова). Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | Набавка, транспорт и постављање увозне подне, рељефне противклизне гранитне керамике I класе, квадратне и/или правоугаоне геометрије, на лепак, у слогу на фугу. Гранитну керамику I класе лепити лепком, а геометрију плочица и слог усагласити са инвеститором, односно надзорним органом. Плочице морају бити класе противклизности Р-10, морају имати постојан декор, да не бледе и да су отпорне на удар и различите временске услове (мраз, лед и сл.). Полагање плочица вршити на лепку који има исте или сличне карактеристике као лепак "Хенкел ЦМ-16", а фуговање плочица извршити фуг масом која има исте или сличне карактеристике као фуг маса "Цересит Ц-40". Фуговање дилатација (цца 38.0 м1) извршити водоотпорним силиконом који има исте или сличне карактеристике као силикон "Сика флекс 11-ФЦ", у тону истом као фуг маса. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно, a ивице сечених плочица око кружних шахт поклопаца (13 ком.) ручно обрусити. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази комплетан материјал и сав потребан рад на изравнавању и нивелисању подлоге, полагању плочица, фуговању, прању и чишћењу плочица после фуговања. Обрачун по м2 пода. | м2 | 496,42 |  |  |  |
|  | 2,0 | Набавка, сечење и постављање сокле од гранитне керамике, висине 10- 12 цм. Гранитну соклу сећи од подне гранитне керамике и лепити истим лепком као за плочице на вертикалне и хоризонталне површине бетонског ивичњака зеленог острва, степеница, парапетног зида и фасадних зидова и стубова терапијског блока. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављену соклу фуговати фуг масом као плочице. Обрачун по м1 сокле. | м1 | 117,00 |  |  |  |
|  | 3,0 | Набавка, транспорт и постављање глатке подне гранитне керамике I класе, квадратне и/или правоугаоне геометрије, на лепак, у слогу на фугу. Гранитну керамику, I класе домаће производње, лепити лепком на хоризонталне површине парапетних и потпорних зидова. Плочице морају имати постојан декор, да не бледе и да су отпорне на удар и различите временске услове (мраз, лед и сл.). Полагање плочица вршити на лепку који има исте или сличне карактеристике као лепак "Хенкел ЦМ-16", а фуговање плочица извршити фуг масом која је иста или слична фуг маси "Цересит Ц-40". Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази комплетан материјал и сав потребан рад на изравнавању подлоге, полагању плочица, фуговању, прању и чишћењу плочица после фуговања. Обрачун по м2 обложене површине. | м2 | 26,56 |  |  |  |
|  | 4,0 | Набавка, транспорт и облагање степеница увозном подном, рељефном противклизном гранитном керамиком I класе, на лепак, у слогу на фугу. Гранитна керамика I класе је иста као за плато, а геометрију плочица и слог усагласити са инвеститором, односно надзорним органом. Плочице морају бити класе противклизности Р-10, морају имати постојан декор, да не бледе и да су отпорне на удар и различите временске услове (мраз, лед и сл.). Полагање плочица вршити на лепку који је исти или сл. лепку "Хенкел ЦМ-16", а фуговање плочица извршити фуг масом која је иста или слична фуг маси "Цересит Ц-40". Спој газишта и чела степеница извести профилисаном алуминијумском степенишном лајсном истом или сличном као лајсна "ТР-2010 Б Мат Силвер" (Енмон), или као "АЛУ лајсна степенишна П7-00" (у сребрној-мат изведби), или слично. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улазе плочице, лепак, фуг маса, алум. степенишне лајсне и сав потребан рад на изравнавању и нивелисању подлоге, уградњи плочица и лајсни, фуговању, прању и чишћењу плочица после фуговања. Обрачун по м1 степеница. | м1 | 34,60 |  |  |  |
|  | 5,0 | Набавка, транспорт и постављање увозних плочица стакленог мозаика, на лепак. Мозаик керамику I класе, на одговарајућој мрежици, лепити лепком на предходно припремљену површину подова и зидова базена и дезобаријере, у тону као постојећа мозаик керамика и у слогу по избору надзорног органа. Ивице дезобаријере обити да би се стаклени мозаик по обиму дезобаријере могао положити са заобљењем ивица. Подлогу претходно припремити, а полагање и фуговање плочица мозаика извести адекватним лепком, односно фуг масом. После фуговања обложене површине опрати и очистити пиљевином. У цену улази сав потребан рад и материјал. Обрачун по м2 поставњеног мозаика. | м2 | 46,50 |  |  |  |
|  |  | Укупно керамичарски радови: |  |  |  |  |  |
|  | 4,0 | Остали радови: |  |  |  |  |  |
|  | Све остале радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата намењеног конкретној врсти радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, као и заштитна средства морају бити прописаног квалитета односно да поседују атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима и извођачким детаљима, које извођач обавезно доставља на сагласност надзорном органу. |  |  |  |  |  |  |
|  | За све време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, а по налогу надзорног органа, радове довести у технички исправно стање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена радова обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну и помоћну скелу, као и све остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из конкретне области. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | Набавка, транспорт и уградња водоводних цеви и фитинга од полипропилена (зелени ПП-Р) атестираног на притисак од ПН 10 бари, у истом или сличном квалитету као производни програм фирме "Пештан". Уградњу и спајање цеви и фитинга извршити у већ припремљеном каналу са прописним затрпавањем и збијањем песка. Продоре ПП-Р цеви кроз зидове преливног канала и базена обрадити водоотпорним силиконом истим или сличним као силикон "Сика флекс 11-ФЦ". У цену улази комплетан материјал (цеви, фитинг, песак, силикон) и сав потребан рад на монтажи и фиксирању цеви и фитинга, уградњи силикона, затрпавању песка и испитивању водоводне инсталације. Обрачун по м1, односно по комаду. |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП-Р цеви (зелене) ПН 10 бари - унутр. д=50мм | м1 | 40,40 |  |  |  |
|  |  | ПП-Р колено 90" (зелено) - унутр. пречник д=50мм | ком. | 1,00 |  |  |  |
|  |  | ПП-Р колено 45" (зелено) - унутр. пречник д=50мм | ком. | 3,00 |  |  |  |
|  |  | ПП-Р Т комад (зелени) - унутр. пречник д=50мм | ком. | 1,00 |  |  |  |
|  |  | ПП-Р Муф равни (зелени) - унутр. пречник д=50мм | ком. | 6,00 |  |  |  |
|  |  | ПП-Р унив. холендер метал/пластика УН (д=50мм) | ком. | 2,00 |  |  |  |
|  |  | ПП-Р Муф СН (зелени) - унутр. пречник д=50мм | ком. | 2,00 |  |  |  |
|  |  | ПП-Р Обујмица "Пештан" или сл.- за цеви д=50мм | ком. | 6,00 |  |  |  |
|  |  | Дупли нипл поцинковани 2" | ком. | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Кугласти вентил метални 2" | ком. | 2,00 |  |  |  |
|  | 2,0 | Набавка, транспорт и монтажа беле пластичне овалне решетке на преливном каналу. Преливна решетка је овална и иста је или слична моделу преливне овалне решетке "Крипсол". Обрачун по м1 преливне решетке.. |  |  |  |  |  |
|  |  | преливна решетка ширине 245 мм | м1 | 60,00 |  |  |  |
|  |  | преливна решетка ширине 195 мм | м1 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3,0 | Набавка, израда и монтажа металног поклопца водоводног шахта од оребреног (ребрастог) лима. Поклопац је правоугаоне геометрије 1000х700х2/3 мм, на рам се монтира са две шарке, а подиже се и спушта помоћу склопивог рукохвата. У цену улази израда и монтажа рама поклопца у фази бетонирања зидова шахта, а рам се изводи од кутијастoг или "L" профила. Све металне површине морају бити заштићене од корозије, а завршну обраду извршити фарбањем у две руке у тону усаглашеном са надзорним органом. Обрачун по комаду. | ком. | 1,00 |  |  |  |
|  | 4,0 | Набавка, израда и монтажа вентилационе решетке од штанцованог лима од прохрома. Решетка је квадратне геометрије 200х200х1 мм, са отворима произвољног облика не мањим од 10 мм, рам на који је фиксирана решетка је од прохрома и анкерише се у отвор бетонског зида. У цену улази и демонтажа постојеће решетке 150х150 мм од штанцованог лима са проширењем отвора у бетонском зиду д=10 цм за уградњу нове решетке. Обрачун по комаду. | ком. | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Укупно остали радови: |  |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
|  | I | ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ (ГЗР) |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | Радови на припреми и рушењу |  |  |  |  |  |
|  | 2,0 | Армирано бетонски радови |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 | Керамичарски радови |  |  |  |  |  |
|  | 4,0 | Остали радови |  |  |  |  |  |
|  |  | У К У П Н О ГЗР - без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |
|  |  | У К У П Н О ГЗР - са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а словима:______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Понуда важи (не краће од 60 дана)________ дана од дана отварања понуда.

Начин плаћања:_________________________________________________________________________.

Рок плаћања је (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) ______ дана од дана службеног пријема  фактура - привремених ситуација оверених од стране одговорног извођача радова, одређеног од  стране Добављача,  и одговорног надзорног органа одређеног од  стране Наручиоца, као и на основу прихваћене и оверене окончане фактуре -ситуације након завршетка посла и примопредаје уговореног добрапривремених ситуација или окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа.

Рок за завршетак извођења свих радова је__________ радних дана (не дужи од 20 радних дана од дана закључења уговора).

М.П.

________________

ПОНУДА за ЈНМВ бр. 4/16 Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром

ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ:

Назив предузећа:______________________________________

Адреса:______________________________________________

ПИБ:_________________________________________________

Матични број:_________________________________________

Регистарски број:______________________________________

Бр. пословног рачуна:________________________код банке:

____________________________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора_________________

____________________________________________________

Лице за  контакт: _____________________________________

- Телефон:_____________________Фаx:___________________

- e-mail: ______________________________________________

- Прилог бр. 3.1.

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ЈНМВ бр. 4/16 Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром

- Изјављујем да наступам са подизвођачем

Општи подаци о подизвођачу				   Део радова чију ће извођење

Назив подизвођача______________________________	понуђач поверити подизвођачу

Седиште и адреса______________________________		1._____________________________

ПИБ:________________________________________		2._____________________________

Матични број:________________________________		3._____________________________

- Регистарски број:_____________________________

- Шифра делатности:___________________________

- Бр.пословног рачуна:_________________________

- Телефон:_____________Фаx:___________________

- Лице за контакт:_______________________________

У__________________			М.П.				Потпис овлашћеног лица

Дана:______________							______________________

Образац Изјава понуђача да наступа са подизвођачем попуњавају само они понуђачи који понуду подносеса подизвођачем.

Прилог бр. 3.2.

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ЈНМВ бр. 4/16 Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром

- Изјављујем да наступам као учесник у заједничкој понуди

- Део радова које ће изводити

Назив понуђача______________________________       понуђач који је учесник заједничке понуде

Седиште и адреса____________________________		1._____________________________

ПИБ:________________________________________		2._____________________________

Матични број:________________________________		3._____________________________

- Регистарски број:_____________________________

- Шифра делатности:___________________________

- Бр.пословног рачуна:_________________________

- Телефон:_____________Фаx:___________________

- Лице за контакт:_______________________________

У__________________							Потпис овлашћеног лица

Дана:______________							______________________

- М.П.

Образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

Прилог бр. 4

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  И ЧЛ. 76.

1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра  Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра. ( Мења Изјава – Образац бр. 1)

2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело преваре.

Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције,односно Уверење Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих ( ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од  два месеца пре отварања понуда). ( Мења Изјава – Образац бр. 1 )

Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта (ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). ( мења Изјава – Образац бр. 1)

3. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење) Министарства финансија и привреде-

Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које администрира ова управа  и потврда (уверење)

надлежне управе локалне  самоуправе за  измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

-или потврда –уверење стране државе када има седиште на њеној територији

-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију

( копије, ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца  пре отварања понуда). (мења Изјава - Образац бр. 1)

4. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет  јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Таква дозвола се не захтева предметном јавном набавком.

5. Услов: понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2. Закона).

Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75. (мења Изјава -Образац бр. 1)

ДОДАТНИ УСЛОВ

Кадровски  капацитет  понуђача:

Да има запосленог или на други начин ангажованог у складу са Законом о раду одговорног

извођача радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или

418 или 700 или 800

- Докази:

- Фотокопија лиценце са потврдом о важности лиценце,

- Копија радне књижице или уговора о раду или уговора о привременим и повременим пословима или уговора о делу или обрасца М, за одговорног извођача радова са лиценцом.

Неопходан пословни капацитет – Образац бр.  2  и Образац бр. 3 - потврда

Право учешћа у овом поступку има понуђач који располаже неопходним пословним капацитетом у виду претходног искуства на реализацији послова из области предмета јавне набавке.                           За ову јавну набавку неопходно је да је понуђач у претходнe 3 (три) годинe (од 01.01.2013. до 31.12.2015. године) реализовао најмање 2 (два) уговора, чији су предмет били исти или слични радови, и чија је појединачна вредност била иста или већа од вредности радова коју ће понуђач понудити за предметну јавну набавку.

Претходно искуство понуђач доказује Обрасцем бр. 2: „Списак најважнијих изведених радова у претходне 3 године - Референц листа“, у који уноси тачно 2 уговора о изведеним радовима у области предмета јавне набавке. За податке наведене у Обрасцу  „Списак најважнијих изведених радова у претходне 3 године“ треба поднети доказе - у виду Потврда (Образац бр. 3) које ће својим печатом и потписом оверити инвеститор као копију Уговора са Окончаном ситуацијом (или делом Окончане ситуације) за наведене радове.

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.) Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави истоветне доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. ЗЈН (услови од 1 до 4. ).

ДОКАЗ:

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН  у поступку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче). Образац изјаве мора да буде потписан од стране овлашћеног лица подизвођача.

Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН (услови од 1 до 4. ).

ДОКАЗ:

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН  у поступку јавне набавке мале вредности. Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву у складу са чланом 77. став 4. Закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4), а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.

Наручилац није дужан да поступи на начин из става 2. овог члана у случају поступка јавне набавке мале вредности чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. овог закона.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид доказе из става 1. и 2. Члана 79 Закона о јавним набавкама, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Лице уписано у Регистар понуђача који је јавно доступан на интернет страни Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о јавним набавкама уколико у понуди наведе да је уписан у регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац 1

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________ из ___________________, Адреса_________________________________________, матични број_____________, у поступку ЈНМВ бр.  4/16  Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром  испуњава све услове из члана 75.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

- Понуђач  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело преваре,

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2. Закона).

Датум:                             		       М.П.                                          Потпис овлашћеног лица  понуђача

_____________						_______________________________

Образац 1а

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку ЈНМВ бр. 4/16  Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело преваре,

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- да је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2. Закона).

Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача

_________________                         М.П.                                               ____________________________

Напомена:

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави

од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен овај образац Изјаве.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за сваког подизвођача.

Образац 1б

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан групе понуђача – носилац посла__________________________________________из____________________ул.____________________________бр._______ , даје

ИЗЈАВУ

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен у понуди број____________ од ________________2016. године и у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,

испуњава услове утврђене Kонкурсном документацијом  ЈНМВ бр.  4/16  Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром и то да :

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2)     Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело преваре,

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- Да је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2. Закона).

Датум:                                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________                               М.П.                                       ____________________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Oбразац бр. 2

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ПЕРИОД ОД ПРЕТХОДНИХ 5 ГОДИНА

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

У дату табелу уписати податке о најважнијим изведеним радовима у претходне 3 године (од 01.01.2013. до 31.12.2015. године). За ову јавну набавку неопходно је да је понуђач у претходне 3 године изводио радове који су исти или слични радовима који су предмет ове јавне набавке.

У листу уписати тачно 2 референтна уговора.

За наведене уговоре поднети доказе: Потврде које ће својим печатом и потписом оверити инвеститор, копије Уговора и Окончаних ситуација за наведене радове. Модел Потврде је (Образац бр. 3).

НАПОМЕНА:

Уколико Понуђач нема наведена и реализована два референтна уговора у области предмета јавне набавке, или не достави доказе - Потврда (Образац 3), копија Уговора и Окончаних ситуација (или делова Окончаних ситуација) за наведене Уговоре, сматраће се да понуђач није испунио додатне услове у поступку јавне набавке.

| Ред. Бр. | Врста радова | Број уговора или окончане ситуације | Вредност окончане ситуације (без ПДВ-а) | Датум окончане ситуације | Назив инвеститора и место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ : ________________________ дин., без ПДВ-а.

Датум и место		 М.П. 	    	            Потпис овлашћеног  лица

__________________________________		       _______________________________

ОБРАЗАЦ  бр. 3

ПОТВРДА  ЗА  РЕАЛИЗОВАНЕ  УГОВОРЕ  -  РЕФЕРЕНЦЕ

Назив Наручиоца:................................................................................................................................, Седиште: .............................................................................................................................................., Матични број: .............................................................................., ПИБ:............................................................................................... Телефон:........................................................................................

На основу члана 77.став 2, тачка 2.  Закона о јавним набавкама Наручилац издаје

ПОТВРДУ

да је Понуђач......................................................................................................................................., Наручиоцу извршио радове..............................................................................................................., по Уговору бр ................................................................. од .................................. 20.... године у вредности од ..........................................................................динара без ПДВ-а,

(словима: ......................................................................................................................................)

Потврда се издаје на захтев Понуђача ради учествовања у поступку јавне набавке радова – Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром,  ЈНМВ бр. 4/16, који спроводи Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“, и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем својим потписом и печатом да су наведени подаци тачни.

Датум и место  		                     М.П.                         Потпис овлашћеног  лица инвеститора

___________________________		                           ______________________________

Напомена:  уз Потврду за референце обавезно приложити копију Уговора са Окончаном ситуацијом (или делом Окончане ситуације) за предметне радове, за сваког Наручиоца/Инвеститора посебно. Образац копирати у потребном броју примерака.

Прилог бр. 5

- МОДЕЛ УГОВОРА

- О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

- Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром

Уговорне стране:

1.	Специјална болница за рехабилитацију «Рибарска Бања»,бб,  37205 Рибарска Бања , Матични број: 07144091, ПИБ: 100319756, Текући рачун бр: 840 - 85667 – 80 Управа за трезор, (у даљем тексту:Наручилац), коју заступа  директор, др Душан Шокорац,

и

2.    Предузеће________________________________________________________________________, Матични број ______________, ПИБ ________________, Текући рачун бр.:___________________ код _______________________________________  банке _________________________________, (у даљем тексту:  Извођач),  које заступа: __________________________________________________________________________ .

Подизвођач: ________________________________________________________________________

Члан групе понуђача:_________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова- Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром, ЈНМВ бр. 4/16, у свему према понуди Извођача

бр. _________________  од ________________ године заведено код Извођача, односно

бр. _________________  од _________________  године заведено код Наручиоца

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да вредност радова који су предмет овог уговора на основу понуде Извођача бр. ___________  од ___________ године износи:

БЕЗ ПДВ-а:_______________________динaра

ПДВ: _______________________ динара

СА ПДВ-ом:     _____________________ динара

на основу количина и јединичних цена из дате понуде.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина оверених у грађевинској књизи и јединичних цена из уговорене понуде.

Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до завршетка посла.

НАЧИН  ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће уговорене радове, наведене у члану 1. овог  уговора,плаћати према динамици плаћања датој у понуди Извођача.

Наручилац ће уговорене радове платити на основу привремених ситуација оверених од стране Извођача радова и надзорног органа,  као и прихваћене и оверене окончане ситуације након завршетка посла и примопредаје радова.

Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количина извршених радова, појединачних цена које нису уговорене, квалитета радова, врсте извршених радова и слично. Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова у привременој ситуацији или у оконачној ситуацији исплату неoспорeног дела извршиће у року од најмање 15 дана, a не више од 45 дана од дана службеног пријема исте.

Разлозлоге оспоравања и оспорени износ Наручилац је обавезан да у писаној форми образложи Извођачу радова.

Обавезе које доспевају у наредној пословној години биће реализоване највише до износа средстава која су за ту намену планирана и одобрена.

РОК ИЗВОЂЕЊА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове изведе у року од ________ радних дана који је наведен у обрасцу понуде, a који је саставни део конкурсне документације и понуде Извођача.

Почетак радова константоваће се уписом у грађевински дневник.

Рок представља битан елеменат овог уговора.

Укупан рок извођења радова може се изузетно продужити  само уколико наступе околности које  представљају ''вишу силу'' (пожар, поплаве, земљотреси и ратно стање), настанак околности у току грађења које нису биле предвиђене инвестиционо-техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, већа улегнућа земљишта и др.) и сл..

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача радова;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач радова у писаној форми подноси Наручиоцу радова у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Све околности од утицаја на рок изградње уносе се у грађевински дневник уз дефинисање почетка, трајања и завршетка насталих околности. На основу уписа у грађевински дневник закључује се анекс уговора о продужетку рока.

Ако Извођач радова падне у закашњење са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време кашњења.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 5.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од  10% (десет  процената) укупно уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији за висину уговорне казне.

Уколико је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан  6.

Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти несметано одвијали и то:

- слободну локацију за извођење радова,

- уведођење у посао Извођача након потписивања уговора и пријема финансијских  средстава

обезбеђења из  члана 7. овог уговора,

- комплетну пројектно -техничку документацију,

- плаћање за изведене и фактурисане радове,

-    оверава извођачку документацију и утврђује са Извођачем опис, количине и цене за

уговорене и евентуалне додатне и накнадне  радове,

-      именује одговорно лице за Надзорног органа и о томе у писаној форми обавести

Извођача, у складу са Законом о планирању и изградњи.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

- Извођач је дужан да на дан закључења уговора достави Наручиоцу финансијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла, а финансијско средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у тренутку примопредаје предмета уговора и то:

- две бланко потписане и оверене сопствене менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“, регистроване у регистру меница који се води код НБС, једну као финансијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла,  другу као финансијско средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року;

- менично овлашћење потписано и оверено од стране власника, односно овлашћеног лица, да се меница у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, може поднети банци на наплату у случају да Извођач не изврши своје уговорне обавезе.

- менично овлашћење потписано и оверено од стране власника, односно овлашћеног лица, да се меница у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, која мора да важи још 20 дана дуже од гарантног рока, може поднети банци на наплату у случају да Извођач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора.

- оверене фотокопије картона депонованих потписа на којима се јасно види: број текућег рачуна који је извођач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меницама и меничним овлашћењима, печат понуђача идентичан са печатом на меницама и меничним овлашћењима и печат банке код које се води рачун Извођача са датумом овере,

- захтеви за регистрацију меница.

Менице морају трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе Извођача која је предмет обезбеђења.

Предата меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Менице се не могу вратити Извођачу пре истека рока трајања осим ако је Извођач у целини испунио своју обезбеђену обавезу.

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

- Да све радове предвиђене чл. 1. овог уговора изведе стручно, квалитетно и у року, у свему према пројектно-техничкој документацији и важећим прописима и стандардима за извођење радова ове врсте.

- Да обезбеди материјал предвиђен пројектом који одговара прописима и стандардима и да за исти прибави одговарајуће атесте.

- Да сагласно правилима струке проучи техничку документацију и да Наручиоца упозори на грешке које примети.

- Да се на градилишту придржава свих мера заштите на раду у складу са важећим законским прописима.

- Да обезбеди сигурност пролазника, суседа, својих радника и осталих лица која се могу наћи на градилишту.

- Да одреди одговорно лице за извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи и о томе у писаној форми обавести Наручиоца.

- Да обезбеди и организује 24-часовни рад службе обезбеђења градилишта за време извршења овог уговора.

- Да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони сав преостали материјал, средства за рад и опрему, као и своје  привремене објекте.

- Да за извођење радова обезбеди довољну радну снагу са одговарајућом стручном спремом, одговарајућу опрему и механизацију.

- Да сноси трошкове евентуалне штете коју је направио извођењем радова трећим лицима.

- Да у целости поступи по примедбама комисије за технички преглед, као и комисије за примопредају радова. У противном Наручилац је овлашћен да сам или преко другог Извођача отклони утврђене недостатке и то на трошак Извођача, а без посебне судске одлуке.

- Да достави Динамички план извођења радова за уговорени рок извођења радова и поштује уговорену динамику радова.

- Да редовно доставља привремене ситуације и то до петог у месецу за радове извршене у протеклом месецу, а окончану ситуацију у року од десет дана од окончања свих радова, примопредаје радова  и обрачуна.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 8.

Ради вршења контроле квалитета изведених радова Извођач се обавезује:

- да константно врши контролу квалитета извођења радова и уграђених материјала и опреме из овог Уговора преко овлашћене стручне институције за контролу квалитета,

-  да добијени извештај о извршеној контроли квалитета обавезно достави надзорном органу,

- да приликом узимања узорака за вршење текуће контроле квалитета од стране овлашћене институције, обавезно присуствује надзорни орган.

Уколико извештај о контроли квалитета из става 1 овог члана покаже негативне резултате због неквалитетног извођења радова, Наручилац може ангажовати другог извођача да радове изведе о трошку Извођача са којим је закључен Уговор.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан  9.

Извођач се обавезује да уредно води градилишну документацију: грађевински дневник, грађевинску књигу, која мора бити потписана од Надзорног органа, књигу инспекције и осталу документацију по Закону о планирању и изградњи објеката.

Сви налози и измене настале у току рада извршиће се само уколико су уписане у грађевински дневник и уредно оверене од стане Надзорног органа уз сагласност  Наручиоца.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, оверене одговарајуће атесте и сертификате и другу документацију за уграђени материјал и опрему извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

ДОДАТНИ  РАДОВИ

Члан  10.

Извођач је дужан да изведе и евентуалне додатне радове чије извођење захтева Наручилац, а након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива у складу са Законом о јавним набавкама.

Рокови за извођење додатних радова, утврђује се споразумно између Извођача и Наручиоца и регулишу се Уговором о извођењу додатних радова. Додатним радовим не сматрају се вишкови или мањкови за позиције уговорених радова за које се примењују одредбе Закона о облигационим односима.

ПРИМОПРЕДАЈА   РАДОВА

Члан  11.

Извођач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о дану завршетка радова.

Наручилац ће на основу захтева Извођача формирати Комисију за преглед и пријем изведених радова.

Преглед и пријем изведених радова вршиће се у складу са Законом о планирању и изградњи и другим одговарајућим прописима и стандардима. Извођач је обавезан да у целости поступи по примедбама Комисије.

По обављеном прегледу и пријему уговорне стране ће преко својих овлашћених представника извршити примопредају и коначни обрачун изведених радова.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан  12.

Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом уговору утврђује се у трајању од _________месеца, рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђену опрему и материјале, Извођач даје гарантни рок произвођача опреме и материјала.

Извођач је обавезан да у току гарантног рока на писани позив Наручиоца отклони све недостатке који су последица неквалитетно изведених радова и уграђеног материјала и то о свом трошку, у за то примереном року.

Ако Извођач не отклони недостатке у уговореном року, Наручилац је овлашћен да их отклони сам или путем другог Извођача, а на терет Извођача по овом Уговору, поступајући при том као добар привредник.

ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан  13.

Наручилац има право да одустане од Уговора, ако је извршио своје уговорене обавезе, уколико се Извођач не придржава утврђене динамике извршења радова или настави са извођењем радова који не задовољавају квалитет, и поред писаних примедби од стране надзорног органа. У том случају Наручилац је овлашћен да радове уступи другом извођачу с тим да Извођач сноси насталу штету.                                                                                                                                                                                    Све допуне и измене Уговора се сматрају важећим само уколико су сачињене у писаној форми и уколико су их уговорне стране потписале.

Извођач нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим лицима нити да ангажује другог подизвођача осим овог наведеног у Уговору.

Све обрачуне са својим кооперантима ће вршити Извођач, а у случају да настану рекламације према Извођачу од стране трећег лица, Наручилац у вези тога неће сносити никакву одговорност.

Члан  14.

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а уколико нису у могућности да их реше споразумно, спорна питања ће решавати Привредни суд у Краљеву.

Члан  15.

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака од угорних страна задржава по 3 (три) примерка.

ДОБАВЉАЧ,	                                                                                 НАРУЧИЛАЦ,  _______________________                                           Специјална болница за рехабилитацију

«Рибарска Бања»

_______________________

Директор,

др Душан Шокорац

НАПОМЕНА:

- Модел Уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином уговора.

- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду.

- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Прилог бр. 6

г

6

назив фирме

_______________

место

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Потребно је да понуђачи ову изјаву попуне,овере и доставе уз понуду

Под пуном моралном, материјалном  и кривичном одговорношћу потврђујем да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима те да у свему испуњавам услове из члана 26. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

Изјаву дајем ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности бр. 4/16  Реконструкција платоа око отворених базена са мобилијаром  за прикупљање писаних понуда.

М.П.

ДАТУМ                            			                             	            ПОНУЂАЧ

_______________________                                 	              			_____________________

Напомена: Изјава мора бити потписана и оверена печатом  од стране овлашћеног лица понуђача, сваког понуђача из групе понуђача и од стране овлашћеног лица сваког подизвођача.

Прилог бр. 7

На основу члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, саставни део конкурсне документације је и

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Сходно члану 88. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Р.С. бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), понуђач сноси трошкове припреме и подношења понуде и не може тражити од наручиоца накнаду тих трошкова .

У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, понуђач има право на накнаду трошкова израде узорка или модела ако су у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстaва обезбеђења под условом да је тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Износ и структура трошкова припреме понуде износе:______________

Потребно је да заинтересовани понуђачи, уколико то хоће, овај образац попуне,овере и доставе уз понуду, с тим да ће им трошкови бити признати само под напред наведеним условима након окончања поступка.

М.П.

ДАТУМ                                                                                                                 ПОНУЂАЧ

_______________________                                                                               _____________________