## POGLED tender (5)
| PREDMER GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA | [5 empty] | - | --
- investiciono održavanje -
obj. | ZGRADA ZDRAVSTVA - STACIONAR ``POGLED``
adr. | Ribarska Banja -obelezen brojem 1 na kat.parceli 3218/2 KO Ribare
inv. | SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ``RIBARSKA BANJA`` iz Ribarske Banje
I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
|  | jm | kolicina | cena/jm | cena
1 | Demontaza postojećeg poda od teraco pločica I mermera, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 5km. Obračun po m2 poda.
| teraco ploce | m2 | 328 |  | 0
| mermer | m2 | 332.4 |  | 0
2 | Skidanje postojećeg poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m2 poda.
| keramičke pločice | m2 | 255.7 |  | 0
3 | Demontaža postojećih opšivki ivica terasa, opšivki prozora, opšivki krovne atike i drugih elemenata. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m1 opšivke.
|  | m1 | 842.2 |  | 0
4 | Pažljiva demontaža ispune od drvenih talpi na postojećoj ogradi i stepeništu. Drvenu ogradu - odnosno ispunu pažljivo demontirati, složiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Pri demontaži posebnu pažnju obratiti da se ne razdrma i ne ošteti metalna konstrukcija - stubići 40x40 mm, koji se zadržavaju. Obračun po m1 ograde.
|  | m1 | 327 |  | 0
5 | Pažljiva demontaža oštećene drvene fasadne obloge ispod prozora sa potkonstrukcijom i starom termoizolacijom. Drvenu oblogu pažljivo demontirati, očistiti, složiti , utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, udaljenu do 5 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. U cenu nije uračunata montaža i demontaža skele. Obračun po m2 obloge.
|  | m2 | 241.2 |  | 0
6 | Delimično obijanje trošnog i oštećenog cementnog maltera sa fasadnih čeonih i plafonskih površina terasa i krovnih atika. Obijanje maltera izvršiti pažljivo, a obijene površine očistiti čeličnim četkama i oprati čistom vodom. Nadzorni organ i izvođač pisanim putem u građevinski dnevnik odrediće površine sa kojih se obija malter. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, udaljenu do 5 km. Obračun po m2 obijene površine.
|  | m2 | 96.99 |  | 0
7 | Pažljiva demontaža drvene lamperije i potkonstrukcije sa plafona terase prizemlja, visine 400 cm. Lamperiju demontirati, očistiti, složiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na mesto koju odredi investitor udaljeno do 1 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti deponiju koju odredi investitor udaljeno do 5 km. Obračun po m2 plafona
|  | m2 | 104.46 |  | 0
8 | Pažljiva demontaža svetiljki - plafonjera sa plafona terasa suterena i prizemlja, visine 400 cm. Demontirane svetiljke očistiti od prašine i zapisnički predati ivnestitoru. Obračun po komadu demontirane svetiljke.
|  | kom | 26 |  | 0
9 | Rušenje ostecenog trotoara od betona. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti tvrdi materijal i zajedno sa šutom odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km. Obračun po m2 trotoara.
|  | m2 | 120 |  | 0
| ukupno: (bez PDV-a) |  |  | dinara | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
Predmet ugovora:
OPSTI OPIS
Radovi se moraju izvesti strucno I kvalitetno ,a u svemu prema vazecim propisima ,standardima,odobrenom projektu,tehickom opisu,tehnickim uslovima iz elaborata za gradjevinsku fiziku I gradjevinskim normama.
Materijal za zidarske radove mora biti kvalitetan,a izrada strucna I savesna.Opeka I opekarski proizvodi moraju biti predvidjene marke ,dobro peceni,bez kreca I salitre ,pesak recni bez primesa.Krec dobro pecen kvalitetno ugasen I odlezan.
Opeka I svi ostali opekarski proizvodi I materijali koji se upotrebljavaju kod izvodjenja zidarskih radova moraju u svemu odgovarati standardima
Pesak mora biti cist, ostar, bez organskih primesa I mulja
Krec mora biti pecen,pravilno I dobro ugaseni odlezan 30 dana za zidanje , a 8 nedelja za malterisanje, voda cista I bistra bez ikakvih primesa mulja I organskih sastojaka
Cement treba da odgovara propisima datim u opstem opisu za betonske radove SRPS EN 197-1 I SRPS B.C1.012.
Malter spravljen po predvidjenoj razmeri, dobro mesati, ocistiti od grudvi a za malterisanje I sejati kroz sito.
ZIDANJE
Zidanje opekom, glinenim blokovima I gas betonskim blokovima se vrsi po projektu I statickom proracunu.Zidarske radove izvoditi cisto sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima ,bez manjih od 1/4 opeke ,s tim da se parcadi manji od 1/2 opeke ne smeju stavljati jedno do drugog u zid.
Spojnice,vertikalne I horizontalne,moraju biti potpuno ispunjene ,tj,bez supljina .Malter u spojnicama ne sme biti deblji od 1cm.Spoljne fuge ostaviti prazne za 1,5-2 cm,radi bolje veze maltera pri malterisanju zidova ,a iscureli malter iz spojnica okresati mistrijom dok je jos svez.
Cenom zidanja obuhvaceni su svi otvori ,zljebovi za prolaz vertikalnih vodova vodovoda I kanalizacije, centralnog grejanja ,elektrike,olucnih cevi I sl.sa docnijim zazidjivanjem opekom ili krpljenjem zljebova malterisanjem ili rabiciranjem posle izvodjenja instalacija I za sve ove radove nece se placati posebna nadoknada.
Kod pregradnih zidova debljine do 1/2 opeke u visini iznad vrata ,odnosno na 2m od poda ,izraditi armirano betonski serklaz visine 25cm,MB20,armiran sa 26mm.Vezu pregradnih zidova sa armirano betonskim zidovima I stubovima izvesti pomocu zice precnika 3mm,postavljene u svaki drugi red tj,na 25 cm sa povezivanjem za vertikalnu armaturu precnika 6mm postavljenu na spoju sa betonskim zidom ili stubom iz kojih su ispusteni brkovi,a u svemu prema clanu 4.2.5. PTP-GuSP.
Kod zidanja gas betonskim blokovima, isti se moraju dobro nakvasiti vodom da gas beton ne povuce vodu iz maltera .Prilikom izrade zidova ,pridrzavati se uputsva proizvodjaca elemenata od gas betona.
Kod zidanja u cementnom malteru ,opeku obavezno nakvasiti .Zidanje konstruktivnih zidova u cementnom malteru u seizmickim podrucjima zabranjeno je seizmickim propisima.
U slucaju da se zidanje prekine zbog niskih temperatura svi zidovi se na mestu prekida rada moraju zastititi od kvasenja I smrzavanja pokrivanjem po celoj debljini zida,poloatom od daske I sl. Ako se zidovi ostete od kvasenja I mraza zbog lose zastite,prilikom nastavljanja radova ,osteceni zidovi se moraju porusiti I ponovo ozidati o trosku izvodjaca radova.
Malter ce se spravljati samo onoliko koliko se moze utrositi istog dana.Stvrdnuti malter se ne sme ugradjivati. Spravljenje maltera ,vrsiti tacno prema propisima ,a u razmeri koja je data u poziciji predracuna.
Cenom za 1m3 odnosno za 1m2 zida ,obuhvacen je sav rad ,materijal sa normativnim rasturom, alat, transport,pokretna skela ,malterisanje dimnjackih kanala iznutra,uzidjivanje paknica za ugradjivanje vrata I prozora I limarskih opsivanja ,zarada I svi doprinosi I dazbine.Serklazi kod pregradnih zidova se nece posebno placati ,jer su ukalkulisani u jedinacnu cenu zidova.
Nacin I obracun placanja ,vrsice se u svemu prema opstim uslovima za izvodjenje gradjevinskih I gradjevinsko -zanatskih radova ,ovim opstim opisom,vazecim prosecnim normama u gradjevinarstvu, odgovarajucim pozicijama predracuna radova po 1m3,odnosno po 1m2 izvedenog zida,ukoliko u pozicijama predracuna ne bude drukcije naznaceno.
Otvori za vrata ,prozore I pregrade odbijaju se od kubature zidanja zajedno sa gredom nad njima , s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zidanja po celoj debljini zida,a po merama upisanim u projektu . Smanjenje debljine zida u prozorskim parapetima se ne odbija.
Pregradni zidovi debljine do 12 cm obracunavaju se po 1m2 ozidanog zida ,s tim da se otvori odbijaju od kvadrature ,zajedno sa ragastovom.
MALTERISANJE
Zidovi se malterisu tek onda kad se potpuno slegnu I osuse I to na povoljnoj temperaturi.Sa malterisanjem se pocinje od najviseg sprata I spusta se sa radom nanize.
Pre malterisanja sve povrsine na koje dolazi malter,treba pomocu cetke dobro ocistiti od prasine I prljavstine,a u letnjim mesecima politi vodom(narocito zidove koji se malterisu cementnim malterom). Spojnice ocistiti od suvisnog maltera na dubini 1,5-2cm radi boljeg prijanjanja maltera.
Ako se pojavi salitra,zidove treba dobro ocistiti zicanim cetkama I oprati vodom sa dodavanjem 10% sone kiseline (salcgajs),pa kada se osusi cetkom premazati bitumenskom emulzijom kako bi se sprecilo ponovno prodiranje vlage u zid I izbijanje soli na povrsinu. ovaj posao se ne placa posebno,vec spada na teret izvodjaca radova.
Sve betonske povrsine koje se malterisu(livene ili zidane od blokova)bez obzira da li je to u poziciji predracuna navedeno ili ne ,moraju se predhodno po potrebi I obavezno isprskati retkim cementnim malterom,sto je obuhvaceno jedinicnom cenom I ne placa se posebno.
Malterisanje vrsiti u dva sloja u ukupnoj debljini od 2 do 3 cm I to,prvi sloj od maltera sa grubim,ostrim prosejanim peskom ,a drugi fini sloj sa finim peskom.Malter za drugi sloj mora biti prosejan kroz gusto sito I nanosi se preko dobro osusenog prvog sloja.
Povrsine posle malterisanja moraju biti ravne I glatke bez talasa,udubljenja I ispupcenja.Ivice moraju biti malo zaobljenje -oborene I prave ,a uglovi na spoju zidova I plafona ,ostri I pravi.
Za ostali nacin izrade ,obracun izvrsenih radova I placanja vaze u svemu opsti uslovi za izvodjenje gradjevinskih I gradjevinsko-zanatskih radova,opsti opis za zidarske radove I vazece prosecne norme u gradjevinarstvu.
Obracun se vrsi po m2 stvarno omalterisane povrsine po odbitku otvora ,a u skladu sa prosecnim normama u gradjevinarstvu.Cenom je obuhvaceno I postavljanje I skidanje potrebne skele ,zatim krpljenje sliceva instalacija,ciscenje prozora,vrata,pregrada I dr.posto se ovi radovi nece posebno placati.
|  | jm | kolicina | cena/jm | cena
1 | Malterisanje obijenih fasadnih čeonih i plafonskih površina terasa i krovnih atika jednokomponentnim, vlaknima ojačanim (armiranim), strukturalnim reparaturnim malterom u kvalitetu Sika MonoTop®-412 N ili sličan. Na pravilno pripremljenu i grubo ohrapavljenu površinu kao vezivni premaz naneti Sika® MonoTop®-910 Eco ili adekvatan (u skladu sa odgovarajućim tehničkim listom proizvoda). Nanošenje reparaturnog maltera treba da se izvede po principu “vlažno na vlažno“. Reparaturni malter nanositi ručno tradicionalnim tehnikama ugradnje pri čemu je potrebno da se prvo nanese materijal u tankom sloju tako što će se mistrijom ili gleterom ostvariti pritisak na podlogu kako bi se popunile sve pore i rupice u podlozi (ovo je posebno bitno kad se materijal nanosi na plafonske površine i na visine iznad glave).
Završna obrada maltera, bez obzira da li se radi o ručnom ili mašinskom postupku nanošenja može se izvesti pre nego što malter počne da očvršćava. U cenu ulazi i montaža i demontaža pomoćne skele. Obracun po m2 omalterisane površine..
| reparaturnin malter 3-5 cm | m2 | 96.99 |  | 0
2 | Izrada cementne kosuljice debljine 5-6 cm,kao podloge. Podlogu za kosuljicu,pre nanosenja kosuljice,ocistiti i oprati. Malter za kosuljicu spraviti sa prosejanim sljunkom "jedinicom", razmere 1:3 i negovati je dok ne ocvrsne.Obracun po m2 kosuljice.
| cementna kosuljica 5-6 cm | m2 | 916.1 |  | 0
| ukupno: (bez PDV-a) |  |  | dinara | 0 | Da projektna dokumentacijama odgovara propisima za ovakvu vrstu
III | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  |  | dokumentacije, da proizvede i nabavi odgovarajucu opremu i dokaze
kvalitet i kvantitet proizvodnje.
Svi betonski I armiranobetonski radovi morju se izvesti prema"Pravilniku o tehnickim normativima za beton I armiranobeton",kao I "Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima"
Svi radovi se moraju izvesti prema odobrenoj tehnickoj dokumentaciji I pod strucnim nadzorom
MATERIJAL
Sav materijal za izvodjenje betonskih I armiranobetonskih radova mora odgovarati tehnickim propisima I standardima SRPS-a, EN 197-1, EN 197-2, B.C8.023, SRPS-a, U.M1.014, itd
AGREGAT
Za spravljenje betona upotrebiti agregat koji ispunjava uslove kvaliteta prema propisima o standardima. Upotrebiti postojan I cist agregat prirodne mesavine ili odredjene granulacije, prema zahtevima za marki betona,dovoljnocementa, odredjenog kvaliteta, a vode samo toliko da se omoguci obrada betona. Pravilno mesanje i ugradjivanje izvodi se masinskim putem. Agregat ne sme sadrzati zemljane ili organske sastojke, niti druge primese stetne za beton i armaturu.
Ako muljeviti sastojci predju propisanu granicu od 2% tezine izvrsiti pranje agregata. Prirodna mesavina sljunka moze se upotrebiti samo za nearmirane konstrukcije MB 10 I MB 15, za sve ostale konstrukcije mora se upotrebiti agregat u frakcijama. Za spravljanje natur betona upotrebiti agregat koji sadrzi najvise 1% cestica sitnijih od 0,02 mm. Izvodjac je duzan da podnese na uvid ateste o kvalitetu agregata stare najvise 6 meseci i da proverava povrsinsku vlaznost agregata.
CEMENT
Za spravljenje betona upotrebljava se cement koji ispunjava uslove kvaliteta utvrdjenim propisima o standardima SRPS EN 413-1, SRPS EN 197-1. Cement mora biti svez, bez grudvica, po potrebi ispitan u Institutu za ispitivanje materijala. Na gradilistu ga drzati slozenog na dascanoj podlozi ( iznad zemlje bar 20-30cm), prilikom izvodjenja jedne betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve razlicite vrste cementa.
VODA
Za spravljanje betona upotrebljava se voda koja ispunjava uslove utvrdjene propisom o standerdu SRPS U.M1.058. Voda ne sme biti zagadjena gasovima, ugljenim hidratima I mastima. Zbog potrebnog kvaliteta betona I projektovane cvrstoce strogo voditi racuna o vodocementnom faktoru.
DODACI BETONU
Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci betonu koji ispunjavaju uslove kvaliteta prema propisima o standardu SRPS U.M1.035
Pre spravljanja betona sa upotrebom dodataka betonu,mora se proverit da li dodatak betonu odgovara projektovanoj betonskoj mesavini,prema propisu o standardu SRPS U.M1.037.
BETON
Kvalitet betona odredjen je projektom konstrukcije,na osnovu tehnickih uslova za izvodjenje betonskih radova ,kao I uslova za tu konstrukciju I elemenata u toku eksploatacije.
U projektovanoj dokumentaciji,mora biti naznacena klasa betona(za datu konstrukciju ili element)koja obuhvata ili samo marku betona(MB) I druga svojstva betona prema propisima.
Cvrstoca betona na pritisak ispituje se prema propusima o jugoslovenskim standardima JUS U.M1.005 I JUS U.M1.020,na kockama 20cm,koje su cuvane u vodi ili u najmanje 95% relativnoj vlazi,pri temperaturi od 20*_+3*C.
Za konstrukcije I elemente od betona upotrebljavaju se marke betona (MB)10,15,20,30,40.
Za armirane betone ne sme se upotrebljavati marka bet. manja od MB 20.
Svojstva koja mora imati beton u posebnim uslovima sredine,ispituje se I ocenjuje prema sledecim propisima o standardima:
VODONEPROPUSTLJIVOST SRPS U.M1.015.
OTPORNOST NA HABANJE SRPS B.B8.015.
OTPORNOST NA MRAZ SRPS U.M1.016.
OTPORNOST NA MRAZ I SOLI SRPS U.M1.055
Cvrstoca betona pri pritisku moze se ispitati I na probnim telima drugih dimenzija I oblika koje se razlikuju od kocke ivice 20 cm,I ona se preracunava prema propisima,
Beton se svrstava u dve kategorije:
*betoni prve kategorije (B.1)mogu se spravljati bez predhodnog ispitivanja, s tim sto se mora upotrebiti kolicina cementa prema propisima. Beton prve kategorije(B.1) smeju biti MB 10,15 I ugradjuju se samo na gradilist na kome se spravljaju.
*betoni druge kategorije (B.2) su MB 30 I vise, kao I betoni sa posebnim svojstvima, I transportovani betoni svih marki. Betoni druge kategorije (B.2) spravljaju se na osnovu predhodnih ispitivanja, a u skladu sa propisima.
Konzistencija betona moze se meriti pomocu:
*Vebe -aparata,prema standardu SRPS ISO 4110
*sleganje prema standardu SRPS ISO 4109
*rasprostiranja,prema standardu SRPS U.M8.052.
*sleganje vibriranjem,prema standardu SRPS ISO 4111
Konzistencija betona odabira se tako da se raspolozivim sredstvima za ugradjivanje omogucava dobro zbijanje betona,sto lakse ugradjivanje bez pojave segregacije I dobra zavrsna obrada povrsine.
Usvojeni sastav betona moze se menjatai samo na osnovu staticki obradjenih podataka kontrolnih ispitivanja betona.
Proizvodjac mora kontolisati svaku vrstu betona kategorijeB.2 proizvedenog u fabrici betona cija proizvodnja zadovoljava uslove utvrdjene propisima o standardima SRPS U.M1.050. SRPS U.M1.051. I SRPS U.M1.052.
Sastojke betona ispituje proizvodjac. Granulometrijski sastav agregata,ispituje se najmanje jedanput nedeljno ,prema propisu o standardima SRPS B.B8.036.
Sadrzaj prasinastih I glinovitih cestica agregata betona ispituje se najmanje jedanput nedeljno,prema propisu o standardima SRPS B.B8.036.
Vlaznost agregata ispituje se najmanje jedanput nedeljno I prilikom svake uocljive promene ,prema propisu o standardima SRPS EN 1097-5
Standardna konzistencija ,pocetak I kraj vezivanja I stabilnost zapremine cementa ispituje se prema propisu o standardima SRPS B.C8.023.
Uzorci cementa ispituju se prilikom svake dnevne isporuke cementa iste klase ili vrste ili ako je cement odlezao vise od tri (3)meseca
Jedno ispitivanje moze se obaviti na najvise 250t dopremljenog,odnosno upotrebljenog cementa.
Dodaci betonu ispituju se prema propisu o standardima SRPS U.M1.037. za svaku sarzu prilikom dopremanja dodataka betonu na gradiliste ili ako je vreme odlezavanja dodataka betonu duze od sest (6) meseci.
U proizvodnji betona kategorije B.2 proizvodjac ispituje cvrstocu na pritisak na uzorku koji se uzima za svaku vrstu betona I to svaki dan kada se beton proizvodi ili na svakih 50m3 proizvedenog betona odnosno na svakih 75 mesavina,s tim da se uzima slucaj koji daje veci broj uzoraka.
Rezultati ispitivanja cvrstoce pri pritisku betona ocenjuju se prema propisu o jugoslovenskim standardima SRPS U.M1.051.
Ispitivanje vodonepropustljivosti ,otpornosti na dejstvo mraza ,habanje I otpornosti na stetne uticaje sredine prizvodjac obavlja na nacin odredje projektom betona I prema odgovarajucim propisima.
Ocena postignute marke betona (MB)vrsi se po partijama,a u skladu sa programom kontrole.
CELIK ZA ARMIRANJE
Za armiranje konstrukcija I elemenata od betona koristi se:
*glatka armatura (GA)od mekog betonskog celika
*rebrasta armatura (BA)od visokovrednog prirodno tvrdog celika
*mrezasta armatura (MAG I MAR)
*Bi armatura (B I A)
Osim ovih celika ,mogu se koristiti I drugi oblici vrste celika ako se ispitivanjem prethodno dokaze da oni ispunjavaju uslove previdjene propisima I da se njihovom upotrebom obezbedjuje sigurnost I trajnost konstrukcije I lemenata od betona.
IZVODJENJE BETONSKIH RADOVA
Izvodjac konstrukcija I elemenata od betona I armiranog betona mora voditi propisanu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitet materijala I izvodjenja radova,kao I drugu dokumentaciju predvidjenu projektom.
Betonski radovi se izvode prema projektu konstrukcije I projektu betona
Projekat betona se izradjuje pre pocetka izvodjenja betonskih radova I mora sadrzati sve priloge koji su predvidjeni u propisima.
Projekat betona ne izradjuje se za individualnu izgradnju prizemnih zgrada ,baraka,supa I slicnih objekata.
1.BETONSKI POGONI
Za proizvodnju betona kategorije B.2 koriste se uredjaji koji ispunjavaju uslove utvrdjene propisom o jugoslovenskim standardima JUS U.M1.050.
Transport agregata,deponovanje,cuvanje I upotreba vrsice se u svemu prema propisima.
Svaka posiljka cementa mora imati sve potrebne podatke o cementu koji se trazi prema propisima
Cement se na gradilistu cuva kako je propisano .Dodaci betona moraju biti uskladisteni prema uputstvu proizvidjaca
2. ORGANIZACIJA
Oprema I projekti za izvodjenje betonskih radova na gradilistu,moraju biti uskladjeni sa projektom konstrukcije I projektom betona
Betoniranje moze poceti po pregledu podloge ,skele,oplate I armature.
3.SKELE I OPLATE
Skela I oplata moraju biti tako konstruisane I izvedene da mogu preuzeti opterecenje I uticaje koji nastaju u toku izvodjenja radova ,bez stenih sleganja I deformacija I osigurati tacnost predvidjenu projektom konstrukcije.
Nadvisenja skele I oplate ,izrada oplate,demontaza oplate,kvalitet I sve ostalo vezano za oplatu mora biti izvedeno u skladu sa propisima
Pre pocetka ugradjivanja betona ,treba proveriti dimenzije oplate I kvalitet njihove izrade.
4.ARMATURA
Prilikom transporta I uskladistenja armature,ne sme doci do mehanickih ostecenja,lomova na mestu vara I prljavstine koja moze smanjiti atheziju ,kao I do gubitka oznaka I smanjenja preseka zbog korozije.
Armatura se savija u hladnom stanju I nastavlja na nacin odredjen projektom konstrukcije
Pre postavljanja,armatura se mora ocistiti od prljavstine, masnoca, ljuspi, korozije I sl.
Moze se vrsiti nastavljanje armature varenjem ,prema propisu o standardim
Varenje gorionikom I kovanjem je zabranjeno.
Nosivost varene armature dokazuje se ispitivanjem prema propisu o vazecim standardima
Armaturu koja je uprljana betonom,cementnim malterom I sl.potrebno je pre betoniranja ocistiti
5.UGRADJIVANJE BETONA
Beton se ugradjuje prema projektu betona.Ako se betoniranje prekida zbog nepredvidjenih prilika , moraju se preduzeti mere da takav prekid ugradjivanja betona ne utice stetno na nosivost I ostala svojstva konstrukcije,odnosno elemenata.
Beton se mora transportovati I ugradjivati u oplatu na nacin I pod uslovima koji sprecavaju segregaciju betona,promena u sastavu I svojstvima betona
6.NEGOVANJE UGRADJENOG BETONA
Neposredno posle betoniranja,beton se mora zastititi I negovati ,a u skladu sa propisima
ZAVRSNA OCENA KVALITETA BETONA U KONSTRUKCIJI
Za beton kategorije B.2 mora se dati zavrsna ocena kvaliteta betona, au skladu sa propisima.
Na osnovu zavrsne ocene kvaliteta u konstrukciji dokazuje se sigurnost I trajnost konstrukcije ili se trazi naknadni dokaz kvaliteta betona.
OBRACUN RADOVA
Obracun izvrsenih radova vrsi se prema jedinicama mera kako je to naznaceno u svakoj poziciji predmeta I predracuna radova.
Izrada,montaza I demontaza oplate,podupiranje I sve potrebne skele)osim fasadne)nece se posebno obracunavati jer su obuhvaceni cenom gotovog betonskog elementa.
|  | jm | kolicina | cena/jm | cena
1 | Nabavka i razastiranje šljunka ispod trotoara. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/-1 cm. Obračun po m3 nabijenog šljunka.
| Ispod trotoara | m3 | 12 |  | 0
2 | Izrada trotoara od lakoarmiranog betona, debljine 10 cm, marke MB 20. Trotoar armirati mrežastom armaturom, presecati radnim dilatacijama i betonirati. Gornju površinu trotoara obraditi u poprečnom padu 2% od objekta i beton negovati. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m2 trotoara.
|  | m2 | 120 |  | 0
| ukupno: (bez PDV-a) |  |  | dinara | 0
IV | IZOLATERSKI RADOVI
Svi izolaterski radovi moraju se izvesti strucno I kvalitetno u svemu prema projektu, tehnickim uslovima iz elaborata za gradjevinsku fiziku,detaljima I ostaloj tehnickoj dokumentaciji u vezi sa njima vazecim tehnickim propisima I jugoslovenskim standardima.
Pre pocetka izvodjenja izolaterskih radova mora se izvrsiti provera ispravnosti vec izvedenih gradjevinskih , zanatskih I drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitet izolacije
Svi radovi cije bi uporedno izvodjenje stvaralo mogucnost ostecenja izolacije,moraju se izvesti pre postavljanja izolacije.
Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu hidroizolacije,termoizolacije I zvucne izolacije,moraju biti kvalitetni I moraju zadovoljiti trazene uslove propisane jugoslovenskim standardima .Za njih moraju postojati atesti kao I dodatna objasnjenja I uputstva o nacinu ugradjivanja.
Pre nanosenja izolacije,podloga mora biti pazljivo poravnata ,ociscena I potpuno suva
Svi premazi (hladni I vruci),prilikom nanosenja hidroizolacije,moraju biti izvedeni sa potpunim prekrivanjem povrsina ,bez mehurica ,izvedeni prema standardima ,uputsvu proizvodjaca ,dobro spojeni ,bilo da se spajanje vrsi paljenjem ili varenjem.
Prilikom izrade hidroizolacije,moraju se efikasno izolovati svi prodori kroz zidove I podove I da se uspostave vodonepropusne veze sa drugim materijalima I drugim izvedenim gradjevinskim elementima sa kojima hidroizolacija dolazi u kontakt.
Pored zidova I drugih vertikalnih povrsina ,hidroizolaciju podici min.20cm po visini zida mereno od osnove.
Obracun se vrsi prema jedinicama mere naznacenim u pozicijama predmera I predracuna radova.
|  | jm | kolicina | cena/jm | cena
1 | Nabavka i izrada hidroizolacionog sloja dvokomponentnog (tečni polimer i smeša cementa sa specijalnim aditivima) Policema ili adekvatnog, preko prethodnog sloja. /cem. estrih /
Podloga mora biti čvrsta, bez prašine I trošnih delova I očišćena od starih premaza. Na pripremljenu podlogu nanosi se jedan premaz policem ili adekvatnog prajmera. Na već očvrsli sloj policem ili adekvatnog prajmera naneti prvi hidroizolacioni sloj policema ili adekvatan, četkom ili valjkom. Drugi premaz naneti 24 časa posle prvog premaza. Uz fasadne zidove I druge vertikalne kontaktne površine, hidroizolacioni sloj podići min.20cm po visini zida mereno od osnove poda. Nanešeni premaz štititi 24 časa od kiše,mraza i mehaničkih oštećenje. Obavezno se pridržavati uputstva proizvođača. Obračun po m2 urađene hidroizolacije.
|  | m2 | 981.5 |  | 0
| ukupno: (bez PDV-a) |  |  | dinara | 0
V | LIMARSKI RADOVI | jm | kolicina | cena/jm | cena
1 | Opsivanje (zamena ostecenih delova opsivke) kose krovne grede -atike plastificiranim limom, razvijene sirine(RS) do 60 cm, debljine 0,60 mm.Opsivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima na zidu postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opsivanja. Obracun po m1 kalkana-atike
| RS 40-60 cm | m1 | 208 |  | 0
2 | Izrada i montaza opsivke ivica terasa plastificiranim limom, razvijene sirine(RS) do 40 cm, debljine 0,60 mm. Sa prednje strane okapnicu prepustiti za 3 cm. Opsivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obracun po m1
| RS 40 cm | m1 | 386.2 |  | 0
3 | Opsivanje solbanaka prozora plastificiranim limom, razvijene sirine(RS) do 40 cm, debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i stoku prozora podici u vis do 25 mm,u stok prozora ucvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm.Ispod lima postaviti sloj ter papira,koji ulazi u cenu solbanka. Obracun po m1 solbaka.
| RS 40 cm | m1 | 256 |  | 0
| ukupno: (bez PDV-a) |  |  | dinara | 0
VI | BRAVARSKI RADOVI | jm | kolicina | cena/jm | cena
1 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja ograde terasa od čeličnih profila i flahova sa ispunom od vertikalno postavljenih "L " flahova i drvenih letvi od suve stolarske građe I klase dim. 5x3 cm i čeličnog rukohvata 60x40x3 mm, u boji po izboru projektanta i investitora, visina ograde 100 cm. Noseću čeličnu podkonstrukciju - kutijaste distancere 30x50x3 cm zavariti na postojeće čelične stubova 40x40 mm i postaviti ispunu i rukohvate po detaljima (obavezno videti detalje) i uputstvu projektanta i nadzornog organa.
Horizontalnu podkonstrukciju 50x30x3 mm - kutijaste distancere postaviti na međusobnom osovinskom rastojanju od 60 cm (donja kutija na visini od 20 cm od poda ). Ispuna ograde je od: *vertikalno postavljenih "L" flahova 100x40x6 mm visine 900 mm (obe gornje ivice flahova zaobliti radijusom od 20 mm) na osovinskom rastojanju od 160 mm sa svetlim međuotvorima od 120 mm i *vertikalno postavljenih drvenih letvi 5x3 cm visine 55 cm. koje se šrafe za vertikalne "L" flahove. Rukohvat ograde je čelični kutijasti profil 60x40x3 mm i postavlja se preko postojećih čeličnih stubova .
Spojeve i varove propisno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje očistiti površine metala od korozije i prašine, obrusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju za metal i montirati ogradu. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati, brusiti i završno obojiti dva puta bojom za metal, u tonu po izboru projektanta i investitora. Pre fiksiranja dela ispune od drvenih letvi sve drvene površine preći finom šmirglom, da površina postane glatka, a zatim bojiti lazurnom bojom, sadolinom ili nekim sličnim sredstvom po izboru projektanta. Bojiti dva puta sa razmakom za sušenje od 24 h, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put nakon fiksiranja drvenih letvi na vertikalno postavljene "L" flahove.
Obračun po m1 ograde.
NAPOMENA : Obavezno pogledati detalj ograde. Ukoliko su postojeći čelični stubovi na nekom mestu nestabilni ili oštećena iste obavezno učvrstiti i popraviti ili eventualno zameniti pre montaže ograde.
|  | m1 | 327 |  | 0
2 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja ograde na spoljnim stepeništima i podestima u svemu prema detaljima ograde na terasama objekta. Na stepeništima i podestima postaviti i fiksirati nove stubove od kutijastih čeličnih profila 60x60x3 mm na osnom razmaku cca 2000 mm , a podkonstrukcija i ispuna ograde su u svemu identični sa elementima i dimenzijama ograde na terasama objekta datim u predhodnoj poziciji 1. bravarskih radova. Spojeve i varove propisno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje očistiti površine metala od korozije i prašine, obrusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju za metal i montirati ogradu. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti.
Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati, brusiti i završno obojiti dva puta bojom za metal, u tonu po izboru projektanta i investitora. Pre fiksiranja dela ispune od drvenih letvi sve drvene površine preći finom šmirglom, da površina postane glatka, a zatim bojiti lazurnom bojom, sadolinom ili nekim sličnim sredstvom po izboru projektanta. Bojiti dva puta sa razmakom za sušenje od 24 h, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put nakon fiksiranja drvenih letvi na vertikalno postavljene "L" flahove. Obračun po m1 stepeništa.
NAPOMENA : Pre izrade stepeništa videti detalj ograde i obavezno na licu mesta uzeti tačne mere za stepenište .
|  | m1 | 34.6 |  | 0
| ukupno: (bez PDV-a) |  |  | dinara | 0
VII | MOLERSKI RADOVI | jm | kolicina | cena/jm | cena
1 | Bojenje postojećih starih fasadnih prozora i vrata sa prethodnim skidanjem stare boje. Postojeće slojeve boje skinuti grejanjem fenom i upotrebom špahtli i odgovarajućih alatki. Postupak ponavljati dok se ne skinu svi slojevi boje i ne dođe do zdravog i čistog drveta. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja ivica i profilacije. Po izvršenom skidanju boje drvo prebrusiti finom šmirglom
Vrstu boje i ton usaglasiti sa projektantom i investitorom. Pre bojenja drvo brusiti i očistiti, a zatim naneti podlogu od firnisa sa dodatkom uljane boje. Izvršiti predkitovanje i prevlačenje uljanim kitom, brušenje i nadkitovanje. Bojiti uljanom bojom prvi put, po sušenju brusiti i nadkitovati uljanim kitom, a zatim bojiti uljanom bojom, drugi put. Fino obrusiti, ispraviti emajl kitom i završno bojiti emajl lakom. Obračun po m2 obojene stolarije.
|  | m2 | 1175.515 |  | 0
| ukupno: (bez PDV-a) |  |  | dinara | 0
VIII | FASADERSKI RADOVI | jm | kolicina | cena/jm | cena
1 | Bojenje postojeće fasade (zidovi, plafoni terasa, stubovi, grede, vert. arm.-betonske zavese, atike, zidovi i atika svetlarnika iznad krovnih ravni) akrilnom bojom, Fasakril ili slicno u tonu po izboru projektanta i nadzornog organa . Sa površina fasade odstraniti sve ostecene stare premaze i fasadne površine preći šmirglom i opajati. Na fasadu naneti premaz za impregnaciju. Nakon sušenja naneti prvi i drugi premaz Fasakrila, sa razmakom za sušenje od najmanje 10-12 sati. Ivice različitih tonova izvući precizno. Pre početka bojenja u saradnji sa projektantom i nadzornim organom uraditi probne uzorke. Obračun po m2 obojene fasade.
|  | m2 | 4482.2 |  | 0
2 | Nabavka I postavljanje kompozitnih drvenih obloga (fundermax, trespa ili sl.) na fasadi objekta, u dekoru i tonu po izboru projektanta i investitora. HPL kompakt ploče debljine d=8 mm i širine 130-160 mm treba da zadovolje zahteve za spoljnu upotrebu, da imaju kompozitnu strukturu koja se sastoji od slojeva celuloznih vlakana impregniranih sa thermoset based smolama (dvostruko ojačane akrilno-poliuretanske smole) i slepljenih pod visokim pritiskom (≥5MPa), da su otporne na UV+ zrake. kao i na hemijske supstance, na truljenje i biološku koroziju, udarce i razne vremenske prilike, kao što su mraz, visoka temperatura, diskoloracija, žute fleke, isparenja sumporovitih termalnih voda i kisele kiše.
Na aluminijumsku potkonstrukciju, koja se pričvršćuje na zid objekta, fiksirati kompozitne ploče nitnama u boji dekora fasadnih panela, tako da se fasadnom sistemu omogućava da dilatira, a pošto ove ploče dilatiraju 2 milimetra po dužnom metru potrebno je napraviti razmak između ploča kako bi one mogle „da rade“. Nitne postavljati tako da je samo jedna od njih fiksna dok druge imaju prostora za dilatiranje. Cenom obuhvatiti nabavku i postavljanje termoizolacionih ploča od mineralne kamene vune d=10 cm, postavljenih u Al potkonstrukciji ispod kompozitnih ploča tako da ne postoje hladni mostovi.
Obračun po m2 postavljene obloge.
|  | m2 | 241.2 |  | 0
3 | Zaštita fasadnih površina kamena peščara siloksanskim vodoodbojnim bezbojnim premazom Izolit HIDROFOB R, "Dramin" Zemun ili slicno. Na prethodno očišćenu i suvu površinu kamena naneti dva sloja Hidrofob R četkom ili valjkom. Vremenski razmak između nanošenja slojeva je 1-2 časa. Obračun po m2 površine kamena.
|  | m2 | 320 |  | 0
| ukupno: (bez PDV-a) |  |  | dinara | 0
IX | KERAMIČARSKI RADOVI | jm | kolicina | cena/jm | cena
1 | Postavljanje protivklizne podne granitne keramike na lepak. Granitnu keramiku I klase , inostrane proizvodnje, dim 60x60 cm i 30x60 cm, lepiti lepkom, u slogu i tonu po izboru projektanta i nadzornog organa. Lepak i fug masa moraju biti vlagootporni i otporni na isparenja termalne sumporovite vode. Podlogu adekvatno pripremiti (prajmeri, aditivi i sl.) preko predhodno urađenog cementnog estriha sa hidroizolacionim premazom. Polaganje izvesti ravno i u padu prema spoljnim ivicama terasa. Postavljene pločice fugovati i očistiti . U cenu ulazi i nabavka prajmera, keramike, lepka, fug mase. Podne plocice: moraju biti I klase, protivklizne R11, tip Natural honed structured proizvođača ABK Italija ili adekvatne. Obracun po m2 poda.
terase (suteren I prizemlje)
| podne, protivklizne R11 | m2 | 660.4 |  | 0
| sokla h=10cm | m1 | 33 |  | 0
** | terase ( I ,II sprat)
| podne, protivklizne R11 | m2 | 255.7 |  | 0
| sokla h=10cm | m1 | 144.56 |  | 0
2 | Oblaganje stepenica i podesta protivkliznom granitnom keramikom. Oblaganje izvesti plocicama I klase, inostrane proizvodnje u cementnom malteru, po izboru projektanta i nadzornog organa. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice plocica rucno dobrusiti. Oblozene povrsine moraju biti ravne. Postavljene plocice fugovati i ocistiti piljevinom. Fug masa mora biti vlagootporna i otporna na isparenja termalne sumporovite vode. U cenu ulazi nabavka plocica i fug mase, kao i nabavka i ugradnja ugaonih lajsni. Podne plocice: moraju biti I klase, protivklizne R11, tip Natural honed structured proizvođača ABK Italija ili adekvatne. Obracun po m2 oblozene povrsine.
* | stepenište (suteren, prizemlje)
| stepenista i podest - protivklizne R11 | m2 | 28.55 |  | 0
| ukupno: (bez PDV-a) |  |  | dinara | 0
X | RAZNI RADOVI | jm | kolicina | cena/jm | cena
1 | Nabavka i montaža spuštenog plafona na terasi prizemlja, aluminijumski lamelirani plafon tipa Hunter Douglas sa lamelama širine cca 100 mm sa otvorenim fugnama cca 5 mm, koje se ugrađuju na metalnu pocinkovanu potkonstrukciju.Montaža plafona vrši se na 400 cm. U cenu uračunati materijal za potkonstrukciju i montažu i skelu za montažu plafona. Obračun po m2 ugrađenog plafona
|  | m2 | 104.46 |  | 0
2 | Nabavka i ugradnja svetiljki -plafonjera na terasama suterena i prizemlja, visina 400 cm LED PLAFONJERA IPHIAS 96489, proizvod Eglo ili adekvatan Dužina: cca225mm, Širina: cca225mm Materijal: liveni aluminijum Boja: antraci Grlo: LED Sijalica: LED Jacina: 16,5 W Dostava: sa sijalicom Obračun po komadu svetiljke
|  | kom | 26 |  | 0
3 | Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Koristi se za sve vreme trajanja radova. OBAVEZA izvodjaca radova je da obezbedi staticki proracun i projekat skele . Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele.
NAPOMENA- zbog specificnosti i razuđenog gabarita objekta (sa ispustima I terasama) skelu radite parcijalno za pojedine delove objekta kako bi se ista prilagodila promenama gabarita objekta u vertikalnoj ravni.
|  | m2 | 2900 |  | 0
4 | Završno detaljno čišćenje objekta. Obračun po m2 površine terasa i dela fasade na kome se izvode radovi. | m2 | 2156.515 |  | 0
| ukupno: (bez PDV-a) |  |  | dinara | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII | MOLERSKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IX | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
X | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEGA (bez PDV-a) |  | dinara | 0