Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”

37205 Рибарска Бања

Факс: 037/ 865-129

e-mail: [ribarskabanja@yahoo.com](mailto:ribarskabanja@yahoo.com)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Pitanje:

1. U obrascu strukture cene (prilog br. 3) i u obrascu tehničke specifikacije (prilog br. 8) navedeni su samo uređaji i oprema koji čine sistem video nadzora bolnice. Nijednom stavkom nije obuhvaćeno instalacija, montaža, ispitivanje i puštanje sistema u rad. U vezi sa time, da li moramo uzeti u obzir i posebnu stavku za: instalaciju, montažu, ispitivanje i puštanje sistema u rad sa kratkom obukom korisnika?

* Naručilac je izvršio izmenu i dopunu konkursne dokumentacije.

1. Преузели смо Ваш Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку бр. 15/15 – Систем видео надзора болнице, и желимо да учествујемо у Јавној набавци.

Ипак, да бисмо направили адекватну понуду, потребно нам је једно појашњење Конкурсне документације.

На страни 9 од 43 налази се:

**2.11.МОГУЋНОСТОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈЕ**

У циљу бољег упознавања са локацијом на којој ће се монтирати предметна опрема, а како би се понуђачи упознали са специфичностима и условима за монтажу, те да би на основу оствареног увида били у могућности да формирају вредност своје понуде Наручилац ће организовати обилазак локације. Обилазак локације ће се обавити са овлашћеним представником Наручиоца. За обилазак локације Понуђач треба да благовремено, најкасније један дан пре обиласка, да достави на e-mail: [ribarskabanja@yahoo.com](mailto:ribarskabanja@yahoo.com) (за службу јавних набавки),скениран, попуњен и потписан Образац пријаве обиласка локација са бројем личне карате/пасоша за лица која ће овластити за обилазак објеката. Превоз за обилазак објеката је у режији понуђача. Представник Понуђача који обилази локацију биће у обавези да достави писано овлашћење понуђача, потписано и оверено, са именом и презименом и бројем личне карте/пасоша лица на чије име овлашћење гласи.

Наше питање је: Да ли је обилазак објекта обавезан, и да ли то значи да ће понуђач, који не приложи доказ даје обишао локацију, бити елиминисан? У цитираном тексту то није експлицитно написано, а забуну уноси и чињеница да се у њему помиње Образац пријаве обиласка члокације, а на страни 1 од 43, на којој је садржај Конкурсне документације, у самом самом садржају тог обрасца нема, као ни у целој Конкурсној документацији.

Молимо Вас да нам разјасните:

Да ли је обизак локације обавезан?

Ако јесте, који Образац пријаве обиласка треба попунити и доставити маил-ом у циљу најаве заказивања обиласка?

-Obilazak lokacije nije obavezan ali je poželjan zbog kompleksnosti terena i položaja zgrada. Sto se samog obrasca tiče, dovoljno je uz ovlašćenje i najava dolaska mailom. Naručilac je izvršio izmenu i dopunu konkursne dokumentacije koja obuhvata ovu izmenu.

1. Zamolili bi Vas za detaljnije pojašnjenje zahtevane Tehničke specifikacije na strani 43/43 objavljene konkursne dokumentacije JNMV 15/15 za stavke pod rednim brojem 10 I 11:

Svitch 16 ch

Svitch 8 ch

Kao karakteristike tih uredjaja se navodi – **upravljivi, Layer 3, gigabitni**- pa pošto je to širok pojam, I cene modela dosta variraju, ukoliko možete detaljnije da nam pojasnite koje karakteristike uredjaja su vam potrebne bili bi Vam zahvalni.

-Svi uređaji koji ispunjavaju gore navedene zahteve su prihvatljivi.

1. Kao potencijalni ponuđač imamo par pitanja u vezi JN br.15/15 sistem video nadzora bolnice:
2. U predmeru nisu predviđene PVC kanalane kutije ili PVC gibljive ili krute cevi ? Da li će se koristiti neki postojeći kanali za vođenje nove instalacije video nadzora?

* Naručilac je objavio izmene i dopune konkursne dokumentacije koja obuhvata I kanalice. Tamo gde je moguce koristice se i postojece kanalice.

1. U tehničkim opisima za digitalne video rekordere navedeno je kao jedna od opcija da digitalni video rekorder poseduje višestruku mogućnost nadzora putem Interneta preko CMS(DSS/PSS) softver poslednje generacije. Pošto DSS/PSS softver favorizuje jednog proizvođača opreme, što je u suprotnosti za zakonom o javnim nabavkama, da li se prihvata da ponuđeni digitalni video rekorder ima svoj CMS softver koji po funkcijama odgovara traženom CMS(DSS/PSS)?

* Prihvatiće se svaki softver koji po funkcijama odgovara trazenom softveru.

1. U tehničkim opisima za digitalne video rekordere navedeno je da digitalni video rekorder mora da ima mogućnost za 3D inteligentno pozicioniranje Dahua PTZ kamera. Ovim se favorizuje samo jedan proizvođač opreme, što je u suprotnosti sa zakonom o javnim nabavkama. Pošto se javnom nabavkom ne traže PTZ kamere, da li je ova funkcija neophodna? Da li se prihvata da digitalni video rekorder ima funkciju upravljanja PTZ kamerama svih proizvođača?

* Funkcija pozicioniranja je poželjna iako u ovoj javnoj nabavci nisu obuhvaćene PTZ kamere i prihvatiće se digitalni video rekorder koji ima funkciju upravljanja PTZ kamerama svih proizvođača.

**ОДГОВОР:**

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.**

Рибарска Бања, 23. 07. 2015. године

Комисија за јавну набавку