Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”

37205 Рибарска Бања

Факс: 037/ 865-129

e-mail: [ribarskabanja@yahoo.com](mailto:ribarskabanja@yahoo.com)

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ**

Molim da nam odgovorite na pitanje koja je upravljanje drugog desnog lifta (proizvođač i tip) sa kojim treba da radi u duplex varijanti modernizovan novi levi lift ? To nam je bitno da bi videli da li je usaglašeno naše upravljanje i postojeće upravljanje.

**Odgovor:**

**-  Desni lift može da radi u simpleks i dupleks komandi. Komandna tabla modernizovanog desnog lifta može da prihvati da radi u dupleks komandi sa levim liftom pošto se vođenje postojećeg desnog lifta ostvaruje mikro kontrolerom ARL 300, čije kompletne tehničke karakteristike možete ustanoviti uvidom na licu mesta svakim radnim danom od 700 do 1500 časova.**

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.**

Рибарска Бања, 14. 08. 2015. године

Комисија за јавну набавку