Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”

37205 Рибарска Бања

Факс: 037/ 865-129

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 Za gore pomenutu javnu nabavku pitanje potencijalnog ponuđača:

- naveli ste da komora mora posedovati pun cilindar od akrilnog stakla. Da li ćete prihvatiti

ponudu koja nema pun cilindar od akrilnog stakla već je komora od semi akrilik stakla

 i čija dužina akrilnog cilindra nije 220cm već 90 cm?

U funkcionalnom smislu ovde nema puno razlike jer ćete videti pacijenta od glave do nogu

i sa semi akrilik komorom.

**ODGOVOR:**

**NE.**

-Naručilac će prihvatiti ponudu koja je u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je objavljena u konkursnoj dokumentaciji.

- Naveli ste da unutrašnji prečnik komore od minimalno 850 mm. Da li ćete prihvatiti ponudu

ponuđača za komoru čiji je unutrašnji prečnik 840 mm?

**ODGOVOR:**

**NE.**

-Naručilac će prihvatiti ponudu koja je u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je objavljena u konkursnoj dokumentaciji.

- Naveli ste da komora mora da ima pneumatske kontrole. Da li komora treba da ima

mogućnost nadogradnje na automatski sistem kontrole?

**ODGOVOR:**

**Da, treba da ima.**

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.**

Рибарска Бања, 06. 11. 2015. године

Комисија за јавну набавку