## predmer
1.6.2. PREDMER MAŠINSKIH RADOVA
Za sve pozicije kompletnog predmera podrazumeva se nabaka, transport, montaža i puštanje u rad
sa uključenom cenom materijala i ugradnje, puštanja, uregulisavanja i tehničkog prijema.
Za pozicije čije su cene date po jedinici mere plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.
Pre i u toku ugradnje instalacija i opreme u arm-betonsku konstrukciju OBAVEZNA je saradnja i usaglašavanje
sa izvođačem građevinskih radova i montažerom opeme pre izvođenje betonskih radova.
A | REKREACIJSKI BAZEN
Br. | O p i s | J.mere. | Kol. | Jed. cena | Iznos
1 | MEHANIČKI FILTER Namena: Javni bazen Prečnik: Ø1200 mm Visina: 1835 mm Brzina filtracije: 50 m/h/m2 Protok: 56 m3/h Priključak na filteru: Ø90 | kom. | 2
2 | BATERIJA SA 5 VENTILA Priključak: Ø90 | kom. | 2
3 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 1-2 mm | kg | 600
4 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 0,4-0,8 mm | kg | 1500
5 | CIRKULACIONA PUMPA MAXIM, 08005-1110 ili sl.: 60 m3/h za napor 13m. Priključak usis/potis: D90/D90. Snaga: 4 kW Napajanje: 230/400 V III Brzina okretanja vratila: 2860 obr/min Materijal kućišta pumpe: Plastika otporna na temperaturu. Materijal vratila: Inox AISI-316 sa bronz. zaš. Stepen zaštite: IP-55. Komplet sa elektrokomandnim ormanom i njegovim napajanjem iz GRO. U cenu je uračunat kompletan kablovski razvod od GRO (Prazan- bez osigurača i prekidača), do komandnog ormana. Rastojanje 10m. | kom. | 2
6 | DIZNE Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 23
7 | PRODOR KROZ BETON Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 4
8 | MERNO-REGULACIONA JEDINICA Analiza: rezidualni hlor i pH vrednost | kom. | 2
9 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM-HIPOHLORITA I KISELINE Kapacitet: 6 lit/h, 5 ba | kom. | 2
10 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE SREDSTVA ZA KOAGULACIJU Kapacitet: 3 lit/h, 5 ba | kom. | 1
11 | JEDINICA ZA UZORKOVANJE VODE, KOMPLET SA SVOM POTREBNOM OPREMOM I MATERIJALOM NEOPHODNIM ZA RAD | kpl. | 1
12 | POSUDA ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA Zapremina 220 l | kom. | 3
13 | CEVOVOD OD BAZENA DO MAŠINSKE PROSTORIJA ZA UZIMANJE UZORAKA, UKLJUČUJUĆI I MLAZNICU ZA UZIMANJE UZORAKA UGRAĐENU U ZID BAZENA. RASDOJANJE 30m. | kpl. | 1
14 | ELEKTRO KOMANDNI ORMAN KVALITETA VODE SA PODRŽANIM AUTOMATSKIM PROGRAMIBILNIM REŽIMOM RADA. U CENU SU URAČUNATI KOMPLETAN KABLOVSKI RAZVOD OD GRO (Prazan- bez osigurača i prakidača), DO KOMANDNOG ORMANA. Rastojanje 10m. | kom. | 1
15 | NIVO SONDE | kom. | 2
16 | REGULATOR NIVOA. | kom. | 2
17 | ELEKTRO-MAGNETNI VENTIL Prečnik: 2" Materijal: PE Napajanje: 24V | kom. | 1
18 | ELEKTRO INSTALACIJE. U CENU URAČUNATI NAPAJANJE REGULATORA NIVOA OD GRO (ISTO KAO STAVKA 14), KABLI OD REGULATORA DO KOMPENZACIONOG BAZENA - sonde nivoa. (RASTOJANJE 25m) I DO EM VENTILA (rastojanje 10m) | kpl. | 1
19 | FITING. Materijal: PP | kpl. | 1
20 | LASTIN REP-SLAP Materijal: Inox Širina usta: 1000 mm Visina atrakcije: 1000 mm Priključak: Ø75 | kom. | 1
21 | ANKER ZA BETON Materijal: Inox Priključak: 2,5" | kom. | 1
22 | USISNA KORPA Prečnik usisa: Ø200 Materijal: Inox Zaštitna rešetka: 500x500 mm | kom. | 1
23 | FITING ZA POVEZIVANJE ATRAKCIJE Materijal: PVC-u | kpl. | 1
24 | CIRKULACIONA PUMPA VICTORIA ili sl.. Protok: 34 m3/h Priključak usis/potis: DN65/DN65 Snaga: 2,2 kW Napajanje: 230/400 V III Brzina okretanja vratila: 3000 obr/min Materijal kućišta pumpe: Plastika Materijal vratila: Inox AISI-316 Stepen zaštite: IP-55. | kom. | 1
25 | ELEKTRO INSTALACIJA LASTINOG REPA. Komplet sa elektrokomandnim ormanom i njegovim napajanjem iz GRO.U cenu je uračunat kompletan kablovski razvod od GRO (Prazan- bez osigurača i prakidača), do komandnog ormana. Rastojanje: podzemno napajanje 35m i ožičenje do pumpe 5m. | kom. | 1
26 | HIDROMASAŽNE DIZNE Priključak: 2,5" Materijal: ABS | kom. | 10
27 | REGULATOR VAZDUHA Priključak: 1" Materijal: ABS | kom. | 5
28 | CIRKULACIONA PUMPA VICTORIA ili sl.. Protok: 34 m3/h Priključak usis/potis: DN65/DN65 Snaga: 2,2 kW Napajanje: 230/400 V III Brzina okretanja vratila: 3000 obr/min Materijal kućišta pumpe: Plastika Materijal vratila: Inox AISI-316 Stepen zaštite: IP-55. | kom. | 1
29 | ELEKTRO INSTALACIJA HIDROMASAŽERA. Komplet sa elektrokomandnim ormanom i njegovim napajanjem iz GRO.U cenu je uračunat kompletan kablovski razvod od GRO (Prazan- bez osigurača i prakidača), do komandnog ormana. Rastojanje: podzemno napajanje 40m i ožičenje do pumpe 5m. | kpl. | 1
30 | PNEUMATSKI TASTER Materijal: ABS | kom. | 1
31 | USISNA REŠETKA Materijal: Inox AISI-316 Dimenzije: 400x400 mm | kom. | 1
32 | ELEKTRO-PNEUMATSKI PRETVARAČ | kom. | 1
33 | FITING I CEVNA INSTALACIJA | kpl. | 1
34 | JET SWIM. HIDROJET KRIPSOL 6032001, 400V, 3.5kW, 70m3/h ili sl. | kpl. | 1
35 | Komplet za ugradnju u beton 6032003 | kpl. | 1
36 | Prednja maska po izboru investitora | kom. | 1
37 | FITING ZA POVEZIVANJE ATRAKCIJE Materijal: PVC-u | kpl. | 1
38 | ELEKTRO INSTALACIJA JET SWIM-a. Komplet sa elektrokomandnim ormanom i njegovim napajanjem iz GRO.U cenu je uračunat kompletan kablovski razvod od GRO (Prazan- bez osigurača i prakidača), do komandnog ormana. Rastojanje: podzemno napajanje 25m i ožičenje do pumpe 5m. | kom. | 1
39 | Pumpa na kolicima za usisavanje vode i nečistoće, protoka 16m3/h | kom. | 1
40 | Teleskopska letva. Dužina 13m. Materijal Al | kom. | 1
41 | Papuča usisivača širine 450mm. Materijal Al | kom. | 1
42 | Crevo za usisavanje. Dužine 20mm, prečnik 50mm. Materijal PE | kom. | 1
43 | Dvoslojni UV stabilizovani PE solarni prekrivač bazena, 400 mikrona, širine 4-4,5m, proizvođača WALTER PISCINE ili sl. | m1 | 80
44 | FITING I CEVNA INSTALACIJA BAZENA - KOMPLETNA VEZA BAZENA I MAŠINSKE SALE, CEVI SU OD PVC MATERIJALA I SPAJAJU SE LEPLJENJEM
| D63 | m | 60
| D75 | m | 35
| D90 | m | 8
| D110 | m | 30
| D140 | m | 40
45 | VENTILI SA SPOJEM NA LEPLJENJE LOPTASTI PLASTIČNI
| D63 | kom. | 2
| D90 | kom. | 2
46 | VENTILI SA PRIRUBNICAMA I KONTRA PRIRUNICAMA PLASTIČNI LEPTIR
| D110 | kom. | 7
| D140 | kom. | 2
47 | NEPOVRATNI VENTILI SA PRIRUBNICOM I KONTRA PRIRUNICOM PLASTIČNI MEĐUPRIRUBNIČKI
| D110 | kom. | 2
48 | Kolena, spojnice, redukcije, T račve, sponice sa navojem i drugi potreban materijal za spajanje i montažu 70% od vrednosti cevovoda (pozicija 44.) | % | 0.7
49 | Cev za napajanje bazena hladnom vodom - punjejne bazena iz postojeće vovovodne mreže. DN100, PN10 | m | 10
50 | Potreban fiting za vezu cevi od napajanja vodom do bazenske instalacije 40% od vrednosti cevi (poz.49.) | % | 0.4
51 | Zaporni ventil DN100 PN10, sa potrebnim fitingom za priključenje | kom. | 1
52 | Pripremno završni radovi 4% od ukupne vrednosti radova | kom. | 0.04
U K U P N O A
B | DEČIJI BAZEN
Br. | O p i s | J.mere. | Kol. | Jed. cena | Iznos
1 | MEHANIČKI FILTER Namena: Javni bazen Prečnik: Ø750 mm Visina: 1050 mm Brzina filtracije: 50 m/h/m2 Protok: 20 m3/h Priključak na filteru: R2" | kom. | 1
2 | UPRAVLJAČKI VIŠEPOLOŽAJNI VENTIL Priključak: R2" | kom. | 1
3 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 1-2 mm | kg | 150
4 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 0,4-0,8 mm | kg | 300
5 | CIRKULACIONA PUMPA VICTORIA PLUS 38778 ili sl.: 20 m3/h pri naporu od 13m. Priključak usis/potis: DN50/DN50 Snaga: 1.5kW Napajanje: 230/400 V III Brzina okretanja vratila: 3000 obr/min Materijal kućišta pumpe: Materijal kućišta pumpe: Plastika otporna na temperaturu. Materijal vratila: Inox AISI-316 sa bronz. zaš.ili sl Stepen zaštite: IP-55.Komplet sa elektrokomandnim ormanom i njegovim napajanjem iz GRO.U cenu je uračunat kompletan kablovski razvod od GRO (Prazan- bez osigurača i prakidača), do komandnog ormana. Rastojanje 10m. | kom. | 1
6 | DIZNE Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 8
7 | PRODOR KROZ BETON Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 4
8 | MERNO-REGULACIONA JEDINICA Analiza: rezidualni hlor i pH vrednost | kom. | 2
9 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM-HIPOHLORITA I KISELINE Kapacitet: 6 lit/h, 5 ba | kom. | 2
10 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE SREDSTVA ZA KOAGULACIJU Kapacitet: 3 lit/h, 5 ba | kom. | 1
11 | JEDINICA ZA UZORKOVANJE VODE, KOMPLET SA SVOM POTREBNOM OPREMOM I MATERIJALOM NEOPHODNIM ZA RAD | kpl. | 1
12 | POSUDA ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA Zapremina: 220 lit. | kom. | 3
13 | CEVOVOD OD BAZENA DO MAŠINSKE PROSTORIJA ZA UZIMANJE UZORAKA, UKLJUČUJUĆI I MLAZNICU ZA UZIMANJE UZORAKA UGRAĐENU U ZID BAZENA. Rastojanje 30m. | kpl. | 1
14 | ELEKTRO KOMANDNI ORMAN SA PODRŽANIM AUTOMATSKIM PROGRAMIBILNIM REŽIMOM RADA. U CENU SU URAČUNATI KOMPLETAN KABLOVSKI RAZVOD OD GRO (PRAZAN- BEZ OSIGURAČA I PREKIDAČA, DO KOMANDNOG ORMANA. Rastojanje 20m. | kom. | 1
15 | NIVO SONDE | kom. | 5
16 | REGULATOR NIVOA | kom. | 2
17 | ELEKTRO-MAGNETNI VENTIL Prečnik: 2" Materijal: PE Napajanje: 24V | kom. | 1
18 | ELEKTRO INSTALACIJE. U CENU URAČUNATI NAPAJANJE REGULATORA NIVOA OD GRO (ISTO KAO STAVKA 14), KABLI OD REGULATORA DO KOMPENZACIONOG BAZENA - sonde nivoa. (RASTOJANJE 15m) I DO EM VENTILA 10m | kpl. | 1
19 | FITING Materijal: PP | kpl. | 1
20 | VODENA ATRAKCIJA ''OKTOPUS'' - HOBOTNICA, sa svim potrebnim elementima za rad (elementi za ankerisanje, vodena pumpa i cvovod). Snaga pumpe je 4 kW, 400V, protok 50m3/h | kom. | 1
21 | ELEKTRO INSTALACIJA PUMPRE. Komplet sa elektrokomandnim ormanom i njegovim napajanjem iz GRO.U cenu je uračunat kompletan kablovski razvod od GRO (Prazan- bez osigurača i prakidača), do komandnog ormana. Rastojanje 10m. | kpl. | 1
22 | FITING I CEVNA INSTALACIJA BAZENA - KOMPLETNA VEZA BAZENA I MAŠINSKE SALE, CEVI SU OD PVC MATERIJALA I SPAJAJU SE LEPLJENJEM
| D63 | m | 25
| D75 | m | 11
| D110 | m | 55
23 | VENTILI PLASTIČNI SA LEPLJENIM SPOJEM LOPTASTI PLASTIČNI
| D63 | kom. | 2
24 | VENTILI SA PRIRUBNICAMA I KONTRA PRIRUNICAMA PLASTIČNI LEPTIR
| D110 | kom. | 6
25 | NEPOVRATNI VENTILI SA PRIRUBNICOM I KONTRA PRIRUNICOM PLASTIČNI MEĐUPRIRUBNIČKI
| D110 | kom. | 1
26 | Kolena, spojnice, redukcije, T račve, sponice sa navojem i drugi potreban materijal za spajanje i montažu 70% od vrednosti cevovoda (pozicija 22.) | % | 0.7
27 | Cev za napajanje bazena hladnom vodom - punjejne bazena iz postojeće vovovodne mreže. DN100, PN10 | m | 8
28 | Potreban fiting za vezu cevi od napajanja vodom do bazenske instalacije 40% od vrednosti cevi (poz.27.) | % | 0.4
29 | Zaporni ventil DN100 PN10, sa potrebnim fitingom za priključenje | kom. | 1
30 | Dvoslojni UV stabilizovani PE solarni prekrivač bazena, 400 mikrona, širine 4-4,5m, proizvođača WALTER PISCINE ili sl. | m | 25
31 | Pripremno završni radovi 4% od ukupne vrednosti radova | kom. | 0.04
U K U P N O B
C | TOBOGANSKI BAZEN
Br. | O p i s | J.mere. | Kol. | Jed. cena | Iznos
1 | MEHANIČKI FILTER Namena: Javni bazen Prečnik: Ø1200 mm Visina: 1835 mm Brzina filtracije: 50 m/h/m2 Protok: 56 m3/h Priključak na filteru: Ø90 | kom. | 1
2 | BATERIJA SA 5 VENTILA Priključak: Ø90 | kom. | 1
3 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 1-2 mm | kg | 300
4 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 0,4-0,8 mm | kg | 750
5 | CIRKULACIONA PUMPA MAXIM, 08005-1110 ili sl. : 60 m3/h za napor 13m. Priključak usis/potis: D90/D90. Snaga: 4 kW Napajanje: 230/400 V III Brzina okretanja vratila: 2860 obr/min Materijal kućišta pumpe: Plastika otporna na temperaturu. Materijal vratila: Inox AISI-316 sa bronz. zaš. Stepen zaštite: IP-55 ili sl.. Komplet sa elektrokomandnim ormanom i njegovim napajanjem iz GRO.U cenu je uračunat kompletan kablovski razvod od GRO (Prazan- bez osigurača i prakidača), do komandnog ormana. Rastojanje 10m. | kom. | 1
6 | DIZNE Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 12
7 | PRODOR KROZ BETON Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 4
8 | MERNO-REGULACIONA JEDINICA Analiza: rezidualni hlor i pH vrednost | kom. | 2
9 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM-HIPOHLORITA I KISELINE Kapacitet: 6 lit/h, 5 ba | kom. | 2
10 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM-HIPOHLORITA I KISELINE Kapacitet: 6 lit/h, 5 ba | kom. | 1
11 | JEDINICA ZA UZORKOVANJE VODE, KOMPLET SA SVOM POTREBNOM OPREMOM I MATERIJALOM NEOPHODNIM ZA RAD | kpl. | 1
12 | POSUDA ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA Zapremina: 220 lit. | kom. | 3
13 | CEVOVOD OD BAZENA DO MAŠINSKE PROSTORIJA ZA UZIMANJE UZORAKA, UKLJUČUJUĆI I MLAZNICU ZA UZIMANJE UZORAKA UGRAĐENU U ZID BAZENA. RASDOJANJE 30m. | kpl. | 1
14 | ELEKTRO KOMANDNI ORMAN SA PODRŽANIM AUTOMATSKIM PROGRAMIBILNIM REŽIMOM RADA. U CENU SU URAČUNATI KOMPLETAN KABLOVSKI RAZVOD OD GRO (Prazan- bez osigurača i prakidača), DO KOMANDNOG ORMANA. Rastojanje 25m. | kom. | 1
15 | NIVO SONDE | kom. | 2
16 | REGULATOR NIVOA | kom. | 2
17 | ELEKTRO-MAGNETNI VENTIL Prečnik: 2" Materijal: PE Napajanje: 24V | kom. | 1
18 | ELEKTRO INSTALACIJE. U CENU URAČUNATI NAPAJANJE REGULATORA NIVOA OD GRO (ISTO KAO STAVKA 14), KABLI OD REGULATORA DO KOMPENZACIONOG BAZENA - sonde nivoa. (RASTOJANJE 15m) I DO EM VENTILA 10m | kpl. | 1
19 | FITING Materijal: PP | kpl. | 1
20 | Čelična konstrukcija platforme za tobogane: visina platforme cca 6,00 m i horizontalni gabarit platforme 6,00x3,80 m. Pristup na platformu je dvokrakim čeličnim stepeništem gabarita 3,60x2,70 m sa širinom stepenišnog kraka i podesta 1,20m i širina/visina stepenika 30x16,5 cm. Na površine platforme, stepenika i podesta lepiti protikliznu orebrenu gumenu podlogu (u trakama ili pločama) namenjenu za spoljne uslove, sa velikom otpornošću na vremenske uslove i dugotrajnim održanjem fabričke boje. U cenu uračunati kompletne radove i materijal za čeličnu konstrukciju platforme sa ogradom i stepeništa sa ogradom, za farbanje osnovnom (x1) i završnom (x2) bojom u tonu po izboru projektanta, kao i kompletne radove i materijal za izradu ankera i temelja čelične konstrukcije platforme i stepeništa. | kpl. | 1
21 | TOBOGAN 1 - SPIRALNI, proizvođača Polin Waterparks ili sl., spirala 360 stepeni, poluprečnik 3.0 m, visinska razlika cca 6,00 m, dimenzije otvorenog polukružnog oluka-kliznice: dužina staze cca 51 m, širina cca 1000 mm, dubina 500-700 mm, boja plava. Toboganski elementi su napravljeni od specijalnog polimernog materijala - od armiranih poliesterskih kompozita velike izdržljivosti, sa kliznom površinom otpornom na dejstvo vode (termomineralna voda temperature 26 stepeni C) i na ultraljubičasto zračenje. U cenu uračunati kompletne radove i materijal za nosivu čeličnu konstrukciju i vezne delove tobagana, za farbanje osnovnom (x1) i završnom (x2) farbom u boji po izboru projektanta, kao i kompletne radove i materijal za izradu ankera i temelja čelične konstrukcije tobagana. | kom. | 1
22 | PUMPA TOBOGANA 1, 7.5kW 120m3/h | kom. | 1
23 | TOBOGAN 2 - PRAV, proizvođača Polin Waterparks ili sl., visinska razlika cca 6,00 m, dimenzije otvorenog korita-kliznice: korito sa jednom kliznicom (ili korito sa dve kliznice razdvojene plitkom pregradom), dužina staze cca 23 m, spoljna širina korita cca 2100 mm, dubina korita cca 500 mm, (širina jedne kliznice cca 900 mm, visina pregrade cca 250 mm), boja crvena. Toboganski elementi su napravljeni od specijalnog polimernog materijala - od armiranih poliesterskih kompozita velike izdržljivosti, sa kliznom površinom otpornom na dejstvo vode (termomineralna voda temperature 26 stepeni C) i na ultraljubičasto zračenje. U cenu uračunati kompletne radove i materijal za nosivu čeličnu konstrukciju i vezne delove tobagana, za farbanje osnovnom (x1) i završnom (x2) farbom u boji po izboru projektanta, kao i kompletne radove i materijal za izradu ankera i temelja čelične konstrukcije tobagana. | kom. | 1
24 | PUMPA TOBOGANA 2, 7.5 kW 120m3/h | kom. | 1
25 | ELEKTRO INSTALACIJA PUMPI. Komplet sa elektrokomandnim ormanom i njegovim napajanjem iz GRO.U cenu je uračunat kompletan kablovski razvod od GRO (Prazan- bez osigurača i prakidača), do komandnog ormana. Rastojanje 15m. | kpl. | 1
26 | FITING I CEVNA INSTALACIJA BAZENA - KOMPLETNA VEZA BAZENA I MAŠINSKE SALE, CEVI SU OD PVC MATERIJALA I SPAJAJU SE LEPLJENJEM
| D63 | m | 20
| D75 | m | 15
| D110 | m | 45
| D140 | m | 30
| D160 | m | 60
27 | VENTILI SA SPOJEM NA LEPLJENJE LOPTASTI PLASTIČNI
| D63 | kom. | 1
| D90 | kom. | 1
28 | VENTILI SA PRIRUBNICAMA I KONTRA PRIRUNICAMA PLASTIČNI LEPTIR
| D110 | kom. | 5
| D140 | kom. | 3
| D160 | kom. | 3
29 | NEPOVRATNI VENTILI SA PRIRUBNICOM I KONTRA PRIRUNICOM PLASTIČNI MEĐUPRIRUBNIČKI
| D110 | kom. | 1
30 | Kolena, spojnice, redukcije, T račve, sponice sa navojem i drugi potreban materijal za spajanje i montažu 70% od vrednosti cevovoda. (pozicija 25.) | % | 0.7
31 | Cev za napajanje bazena hladnom vodom - punjejne bazena iz postojeće vovovodne mreže. DN100, PN10 | m | 12
32 | Potreban fiting za vezu cevi od napajanja vodom do bazenske instalacije 40% od vrednosti cevi (poz. 30 ) | % | 0.4
33 | Zaporni ventil DN100 PN10, sa potrebnim fitingom za priključenje | kom. | 1
34 | Dvoslojni UV stabilizovani PE solarni prekrivač bazena, 400 mikrona, širine 4-4,5m, proizvođača WALTER PISCINE ili sl. | m | 35
35 | Pripremno završni radovi 4% od ukupne vrednosti radova | kom. | 0.04
U K U P N O C
D | ZAGREVANJE SANITARNE VODE ZA TUŠEVE
Br. | O p i s | J.mere. | Kol. | Jed. cena | Iznos
1 | Vakumski sunčani kolektor sa 10 vakumskih cevi, nosačima i armaturom za međusono spajanje u bateriju od 4 kom. | kom. | 20
2 | Cirkulaciona pumpa Wilo Star RS T 25/7 ili sl. | kom. | 1
3 | Ekspanzona posuda 25 l | kom. | 1
4 | Loptasti ventil R1'' FM | kom. | 8
5 | Nepovratni ventil R1'' | kom. | 4
6 | Ventil sigurnosti R1/2'', 2.5 bar | kom. | 1
7 | Kombinovani bojler 1000 l, sa izmenjivačem za sunčane kolektore i pirključkom za recirkulaciju | kom. | 1
8 | Ventil sigurnosti R1'', 6 bar | kom. | 1
9 | Ekspanzona posuda 100 l | kom. | 1
10 | Loptasti ventil R1/2'' FM | kom. | 2
11 | Loptasti ventil R3/4'' FM | kpl. | 1
12 | Nepovratni ventil R3/4'' | kom. | 2
13 | Hvatač nečistoće R1'' | kom. | 1
14 | Pumpa za recirkulaciju sanitarne vode Wilo R1/2'', ili sl. | kom. | 1
15 | MEŠNI VENTIL 1/0 ZA SANITARNU VODU GIAC R156X005, R156x005, proizvodnje Giacomini Italija ili sl. | kom. | 1
16 | TERMOSTAT DIFERENCIJALNI DTC 100/4 TD FIRST ili sl | kpl. | 1
17 | Cevna mreža za povezivanje sunčanih kolektora i bojlera i recirkulacione pumpe i bojlera. Cevna mreža je izrađena od Cu cevi, maksimalne dimenzije cevi fi 25mm i ukupne dužine 50 m. U cenu uračunati i potreban fiting. | kpl. | 1
18 | Čelična konstrukcija za nosače sunčanih kolektora, izrađena od kutuajstih profila i zaštićena od atmosferskih uticaja farbanjem osnovnom (x1) i završnom (x2) farbom. | kg | 400
19 | Ispitivanje instalacije sa izdavanjem ispitnog izveštaja | kom. | 1
20 | Pripremno završni radovi 4% od ukupne vrednosti radova | kom. | 0.04
U K U P N O D
E | ZAGREVANJE BAZENSKE VODE
Br. | O p i s | J.mere. | Kol. | Jed. cena | Iznos
1 | Vakumski sunčani kolektor sa 10 vakumskih cevi, sa nosačima i armaturom za međusobno spajanje u bateriju od 4 kom. | kom. | 12
2 | Cirkulaciona pumpa Wilo Star RS T 25/7 ili sl. | kom. | 1
3 | Ekspanziona posuda 25 l | kom. | 1
4 | Loptasti ventil R1'' FM | kom. | 8
5 | Nepovratni ventil R1'' | kom. | 4
6 | Ventil sigurnosti R1/2'', 2.5 bar | kom. | 1
7 | Hvatač nečistoće R1'' | kom. | 1
8 | Cevna mreža za povezivanje sunčanih kolektora i bojlera i recirkulacione pumpe i bojlera. Cevna mreža je izrađena od Cu cevi, maksimalne dimenzije cevi fi 25mm i ukupne dužine 40m. U cenu uračunati i potreban fiting. | kpl. | 1
9 | Čelična konstrukcija za nosače sunčanih kolektora, izrađena od kutuajstih profila i zaštićena od atmosferskih uticaja farbanjem osnovnom (x1) i završnom (x2) farbom. | kg | 250
10 | Ispitivanje instalacije za kolektore sa izdavanjem ispitnog izveštaja | kom. | 1
11 | Cirkulaciona pumpa Wilo TOP S 40/7 ili sl. | kom. | 1
12 | Ekspanzona posuda 50 l | kom. | 1
13 | Loptasti ventil R6/4'' FM | kom. | 8
14 | Nepovratni ventil R6/4'' | kom. | 4
15 | Ventil sigurnosti R1/2'', 2.5 bar | kom. | 1
16 | Akumulator tople vode 4m3 sa cevnom zmijom za cirkulaciju vode iz kolektora i priključcima za tri cirkulacione pumpe za grejanje bazenske vode. Akumulator je izolovan izolacijom debljine 50 mm u oblozi od platificiranog lima. Obloga mora de štiti akumulator od atmosferskog uticaja. Priključci: DN100 NP16 8kom, DN50NP16 2 kom i za sigurnosni u mernu armaturu. | kom. | 1
17 | Predizolovana cev za ukopavanje ISOPLUS Isopex cev H-63/125, debljine zida 5.8mm ili sl. U Cenu uračunat sav potreban fiting (račve, kolena poluspojnice sa navojem isl.) | m | 140
18 | Predizolovana cev za ukopavanje ISOPLUS Isopex cev, ili sl., H-40/90 , debljine zida 3.7 mm. U Cenu uračunat sav potreban fiting (račve, kolena poluspojnice sa navojem isl.). | m | 100
19 | Predizolovana cev ISOPLUS Isopex cev, ili sl., H-50/110, debljine zida 4,6 mm. U Cenu uračunat sav potreban fiting (račve, kolena, poluspojnice sa navojem i sl.) | m | 90
20 | Iskop zemlje do (0.8x0.4m) polaganje cevovoda i zatrpavanje kanala) | m | 100
21 | Ispitivanje instalacije za akumulator tople vode sa izdavanjem ispitnog izveštaja | kom. | 1
22 | Pripremno završni radovi 4% od ukupne vrednosti radova | kom. | 0.04
U K U P N O E
F | TERMALNI VODOVOD OD RB-3 DO RSC
1 | Mašoinski (90%) i ručni (10%) iskop zemlje III kat. za kanalski rov i šahte za postavljanje predizolovanih vodovodnih cevi, sa odbacivanjem zemlje u stranu do 3m. | m3 | 179.64
2 | Nabavka, transport i ugradjivanje tampona od peska oko cevi. Ispod cevi sloj peska d=10cm, oko cevi i iznad temena cevi d=10cm. | m3 | 46.6615
3 | Zatrpavanje rovova zemljom, nakon postavljanja vodovodnih i kanalizacionih cevi, u slojevima d=20-30cm, sa potrebnim nabijanjem. | m3 | 132.9
4 | Mašinsko sečenje asfalta d= 12-15 cm, tvrdi materijal asfalta odvojiti, prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 3 km. Nakon zatrpavanja cevi nasuti šljunak u sloju od 30 cm, izvršiti vibrozbijanje i asfaltirati prosečene delove pristupne saobraćajnice BNS slojem debljine 12 cm. Obračun po m2 površine. | m2 | 16.5
5 | Utovar i odvoz viška zemlje na deponiju udaljenu 3 km. | m3 | 46.7
6 | Izrada vodovodnih šahti od lako armiranog betona MB20 sa ugradnjom penjalica f18 na rastojanju od 30cm. Debljina a-b zidova, podne i gornje ploče sahte d= 20 cm. U cenu ulazi i nabavka i ugradnja hidroizolacije šahti sa po jednim lakim livenim poklopcem. Dimenzije šahta su 240x150x120 cm. | kom. | 2
7 | Demontaža bunarske glave fi 110, u šahti na bušotini RB-3, vađenje iz bušotine postojeće potapajuce pumpe 4", N=5,5 kW (E-Tech Frenklin) sa okiten crevom 2" dužine cca 50 m, demontaža komandnog ormara i ekspanzionog suda V= 25 lit. i demontaža redukcija, ventila 2" i vodomera 2" u postojećoj vodomernoj šahti. Demontiranu opremu i fiting predati investitoru. | kpl. | 1
8 | Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad potapajuće pumpe E-TECH (FRENKLIN ili sl.) sledećih karakteristika: - tip: VS15/21 - protok: Q =6 l/s - napor: H=10 bar - snaga elektro motora: N= 10.8 kw (4”) FRENKLIN - broj obrtaja: n= 2840 o/min - komplet od nerđajućeg čelika AISI304 - pumpa 4” | kom. | 1
9 | Komandna tabla za upravljanje, kontrolu i zaštitu potapajuće pumpe sa frekventnim regulatorom (15 kw) i svom pratećom opremom. Sva oprema je SCHRACK TECHNIK – Austrija ili sl.. U ormanu je ugrađeno: - osigurači brzi 32A - grebenasti prekidač - nivostat - signalizacija faza i rada - frekventni regulator - ventilator za hlađenje | kom. | 1
10 | Isporuka i ugradnja ekspanzionog suda V= 300 lit. sa spojnim fitingom | kom. | 1
11 | Isporuka i ugradnja okiten creva (2½)" sa poluspojnicama, prohrom čaurama i fitingom (2½)" | m | 50
12 | Prepravka bunarske glave sa stvaranjem uslova za montažu okiten creva od (2½)" umesto postojećeg creva od 2". | kom. | 1
13 | Isporuka i ugradnja plastičnih PPR predizolovanih cevi DN 65, Fi 90/PN10, prečnik sa izolacijom 160mm | m | 360
14 | Isporuka i ugradnja čaura za spajanje izolacije prečnika 160mm. U cenu je uračunata i Pur pena sa ostalim pratećim materijalom | kom. | 50
15 | Isporuka i ugradnja završnih kapa DN 65, Fi 90/160 | kom. | 4
16 | Isporuka i ugradnja plastičnog PPR mufa DN 65, Fi 90/PN10 | kom. | 60
17 | Isporuka i ugradnja plastične PPR prirubnice DN 65, Fi 90/PN10 | kom. | 5
18 | Isporuka i ugradnja plastičnog PPR kolena 90° DN 65, Fi 90/PN10 | kom. | 4
19 | Isporuka i ugradnja plastičnog PPR kolena 45° DN 65, Fi 90/PN10 | kom. | 10
20 | Isporuka i ugradnja klizne čelične prirubnice DN 65, PN10 | kom. | 5
21 | Isporuka i ugradnja čelične prirubnice sa grlom DN 65, PN10 | kom. | 5
22 | Isporuka i ugradnja čeličnog T komada DN 65, PN10 | kom. | 2
23 | Isporuka i ugradnja leptir ventila DN 65, PN10, sa kontraprirunicama i prirubničkim setom | kom. | 7
24 | Isporuka i ugradnja vodomera DN 65, PN10 | kom. | 1
25 | Ispitivanje instalacije na probni pritisak od 10 bara sa izradom ispitnog izveštaja | kom. | 1
U K U P N O F
R E K A P I T U L A CI J A
A | REKREACIJSKI BAZEN
B | DEČIJI BAZEN
C | TOBOGANSKI BAZEN
D | ZAGREVANJE VODE ZA TUŠEVE
E | ZAGREVANJE BAZENSKE VODE
F | TERMALNI VODOVOD: RB-3 DO RSC
| SVEGA MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  | (bez PDV-a)