## PREDMER
PREDMER MAŠINSKIH INSTALACIJA
Za sve pozicije kompletnog predmera podrazumeva se nabavka, transport, montaža
i puštanje sa uključenom cenom materijala i ugradnje, puštanja i uregulisavanja i tehničkog prijema.
Za sve pozicije plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.
A | REKREACIONI BAZEN
Br. | O p i s | J.mere. | Kol. | Jed. cena | Iznos
1 | MEHANIČKI FILTER Namena: Javni bazen Prečnik: Ø1200 mm Visina: 1835 mm Brzina filtracije: 40 m/h/m2 Protok: 80 m3/h Priključak na filteru: Ø110 | kom. | 2
2 | BATERIJA SA 5 VENTILA Priključak: Ø110 | kom. | 2
3 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 1-2 mm | kg | 900
4 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 0,4-0,8 mm | kg | 3000
5 | CIRKULACIONA PUMPA ARAL C 1500 Protok: 60 m3/h Priključak usis/potis: DN80/DN65 Snaga: 4 kW Napajanje: 230/400 V III Brzina okretanja vratila: 1450 obr/min Materijal kućišta pumpe: Sivi liv Materijal vratila: Inox AISI-316 sa bronz. zaš. Stepen zaštite: IP-54 | kom. | 2
6 | DIZNE Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 23
7 | PRODOR KROZ BETON Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 4
8 | MERNO-REGULACIONA JEDINICA Analiza: rezidualni hlor i pH vrednost | kom. | 2
9 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM-HIPOHLORITA I KISELINE Kapacitet: 6 lit/h, 5 ba | kom. | 2
10 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM-HIPOHLORITA I KISELINE Kapacitet: 6 lit/h, 5 ba | kom. | 1
11 | JEDINICA ZA UZORKOVANJE VODE | kpl. | 1
12 | POSUDA ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA Zapremina: 220 lit. | kom. | 3
13 | ELEKTRO KOMANDNI ORMAN SA PODRŽANIM AUTOMATSKIM PROGRAMIBILNIM REŽIMOM RADA | kom. | 1
14 | NIVO SONDE | kom. | 5
15 | REGULATOR NIVOA | kom. | 2
16 | ELEKTRO-MAGNETNI VENTIL Prečnik: 2" Materijal: PE Napajanje: 24V | kom. | 1
17 | FITING Materijal: PP | kpl. | 1
18 | ELEKTRO INSTALACIJE | kpl. | 1
19 | LASTIN REP-SLAP Materijal: Inox Širina usta: 1000 mm Visina atrakcije: 1000 mm Priključak: Ø75 | kom. | 1
20 | ANKER ZA BETON Materijal: Inox Priključak: 2,5" | kom. | 1
21 | USISNA KORPA Prečnik usisa: Ø200 Materijal: Inox Zaštitna rešetka: 500x500 mm | kom. | 1
22 | FITING ZA POVEZIVANJE ATRAKCIJE Materijal: PVC-U | kom. | 1
23 | CIRKULACIONA PUMPA VICTORIA Protok: 34 m3/h Priključak usis/potis: DN65/DN65 Snaga: 2,2 kW Napajanje: 230/400 V III Brzina okretanja vratila: 3000 obr/min Materijal kućišta pumpe: Plastika Materijal vratila: Inox AISI-316 Stepen zaštite: IP-55 | kom. | 1
24 | ELEKTRO INSTALACIJE | kom. | 1
25 | HIDROMASAŽNE DIZNE Priključak: 2,5" Materijal: ABS | kom. | 10
26 | REGULATOR VAZDUHA Priključak: 1" Materijal: ABS | kom. | 5
27 | CIRKULACIONA PUMPA VICTORIA Protok: 34 m3/h Priključak usis/potis: DN65/DN65 Snaga: 2,2 kW Napajanje: 230/400 V III Brzina okretanja vratila: 3000 obr/min Materijal kućišta pumpe: Plastika Materijal vratila: Inox AISI-316 Stepen zaštite: IP-55 | kom. | 1
28 | PNEUMATSKI TASTER Materijal: ABS | kom. | 1
29 | USISNA REŠETKA Materijal: Inox AISI-316 Dimenzije: 400x400 mm | kom. | 1
30 | ELEKTRO-PNEUMATSKI PRETVARAČ | kom. | 1
31 | FITING I CEVNA INSTALACIJA | kpl. | 1
32 | POKRIVKA BAZENA 400mikrona širine 4m | m | 105
33 | Automatski usisivač – Dinotec Aquacat SMART | kom. | 1
34 | FITING I CEVNA INSTALACIJA BAZENA - KOMPLETNA VEZA BAZENA I MAŠINSKE SALE, CEVI SU OD PVC MATERIJALA I SPAJAJU SE LEPLJENJEM
| D63 | m | 60
| D75 | m | 35
| D90 | m | 8
| D110 | m | 30
| D140 | m | 40
35 | Kolena, spojnice, redukcije, T račve, sponice sa navojem i drugi potreban materijal za spajanje i montažu 70% od vrednosti cevovoda | % | 70
36 | Cev za napajanje bazena hladnom vodom - punjejne bazena iz postojeće vovovodne mreže. DN80, PN10 | m | 10
37 | Potreban fiting za vezu cevi sa od napajanja vodom do bazenske instalacije 40% od vrednosti cevi | % | 40
38 | Zaporni ventil DN80 PN10, sa potrebnim fitingom za priključenje | kom. | 1
39 | Pripremno završni radovi 4% od ukupne vrednosti radova |  | 0.04
U K U P N O A
B | DEČIJI BAZEN
Br. | O p i s | J.mere. | Kol. | Jed. cena | Iznos
1 | MEHANIČKI FILTER Namena: Javni bazen Prečnik: Ø1200 mm Visina: 1835 mm Brzina filtracije: 40 m/h/m2 Protok: 80 m3/h Priključak na filteru: Ø110 | kom. | 1
2 | UPRAVLJAČKI VIŠEPOLOŽAJNI VENTIL Priključak: Ø50 | kom. | 1
3 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 1-2 mm | kg | 450
4 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 0,4-0,8 mm | kg | 1500
5 | CIRKULACIONA PUMPA ARAL C 1500 Protok: 23,5 m3/h Priključak usis/potis: DN50/DN50 Snaga: 4kW Napajanje: 230/400 V III Brzina okretanja vratila: 3000 obr/min Materijal kućišta pumpe: Sivi liv Materijal vratila: Inox AISI-316 sa bronz. zaš. Stepen zaštite: IP-54 | kom. | 2
6 | DIZNE Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 8
7 | PRODOR KROZ BETON Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 4
8 | MERNO-REGULACIONA JEDINICA Analiza: rezidualni hlor i pH vrednost | kom. | 2
9 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM-HIPOHLORITA I KISELINE Kapacitet: 6 lit/h, 5 ba | kom. | 2
10 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM-HIPOHLORITA I KISELINE Kapacitet: 6 lit/h, 5 ba | kom. | 1
11 | JEDINICA ZA UZORKOVANJE VODE | kpl. | 1
12 | POSUDA ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA Zapremina: 220 lit. | kom. | 3
13 | ELEKTRO KOMANDNI ORMAN SA PODRŽANIM AUTOMATSKIM PROGRAMIBILNIM REŽIMOM RADA | kom. | 1
14 | NIVO SONDE | kom. | 5
15 | REGULATOR NIVOA | kom. | 2
16 | ELEKTRO-MAGNETNI VENTIL Prečnik: 1" Materijal: PE Napajanje: 24V | kom. | 1
17 | FITING Materijal: PP | kpl. | 1
18 | ELEKTRO INSTALACIJE | kpl. | 1
19 | VODENA ATRAKCIJA ''OKTOPUS'' - HOBOTNICA, sa svim potrebnim elementima za rad (elementi za ankerisanje, vodena pumpa i cvovod). Snaga pumpe je 4 kW | kom. | 1
20 | FITING I CEVNA INSTALACIJA BAZENA - KOMPLETNA VEZA BAZENA I MAŠINSKE SALE, CEVI SU OD PVC MATERIJALA I SPAJAJU SE LEPLJENJEM
| D63 | m | 25
| D75 | m | 11
| D110 | m | 55
21 | Kolena, spojnice, redukcije, T račve, sponice sa navojem i drugi potreban materijal za spajanje i montažu 70% od vrednosti cevovoda | % | 70
22 | Cev za napajanje bazena hladnom vodom - punjejne bazena iz postojeće vovovodne mreže. DN80, PN10 | m | 8
23 | Potreban fiting za vezu cevi sa od napajanja vodom do bazenske instalacije 40% od vrednosti cevi | % | 40
24 | Zaporni ventil DN80 PN10, sa potrebnim fitingom za priključenje | kom. | 1
25 | POKRIVKA BAZENA 400mikrona širine 4m | m | 50
26 | Pripremno završni radovi 4% od ukupne vrednosti radova |  | 0.04
U K U P N O B
C | TOBOGANSKI BAZEN
Br. | O p i s | J.mere. | Kol. | Jed. cena | Iznos
1 | MEHANIČKI FILTER Namena: Javni bazen Prečnik: Ø1200 mm Visina: 1835 mm Brzina filtracije: 40 m/h/m2 Protok: 80 m3/h Priključak na filteru: Ø110 | kom. | 1
2 | BATERIJA SA 5 VENTILA Priključak: Ø110 | kom. | 1
3 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 1-2 mm | kg | 450
4 | FILTERSKA ISPUNA - KVARCNI PESAK Granulacija: 0,4-0,8 mm | kg | 1500
5 | CIRKULACIONA PUMPA ARAL C 1500 Protok: 68 m3/h Priključak usis/potis: DN80/DN65 Snaga: 4 kW Napajanje: 230/400 V III Brzina okretanja vratila: 1450 obr/min Materijal kućišta pumpe: Sivi liv Materijal vratila: Inox AISI-316 sa bronz. zaš. Stepen zaštite: IP-54 | kom. | 1
6 | DIZNE Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 12
7 | PRODOR KROZ BETON Priključak: 2" Materijal: ABS | kom. | 12
8 | MERNO-REGULACIONA JEDINICA Analiza: rezidualni hlor i pH vrednost | kom. | 2
9 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM-HIPOHLORITA I KISELINE Kapacitet: 6 lit/h, 5 ba | kom. | 2
10 | DOZIRNA PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM-HIPOHLORITA I KISELINE Kapacitet: 6 lit/h, 5 ba | kom. | 1
11 | JEDINICA ZA UZORKOVANJE VODE | kpl. | 1
12 | POSUDA ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA Zapremina: 220 lit. | kom. | 3
13 | ELEKTRO KOMANDNI ORMAN SA PODRŽANIM AUTOMATSKIM PROGRAMIBILNIM REŽIMOM RADA | kom. | 1
14 | NIVO SONDE | kom. | 5
15 | REGULATOR NIVOA | kom. | 2
16 | ELEKTRO-MAGNETNI VENTIL Prečnik: 2" Materijal: PE Napajanje: 24V | kom. | 1
17 | FITING Materijal: PP | kpl. | 1
18 | ELEKTRO INSTALACIJE | kpl. | 1
19 | TOBOGAN 1 - SPIRALNI | kom. | 2
20 | PUMPA TOBPGANA 1, 4kW | kom. | 2
21 | TOBOGAN 2 | kom. | 1
22 | PUMPA TOBOGANA 2, 4 kW | kom. | 1
23 | FITING I CEVNA INSTALACIJA BAZENA - KOMPLETNA VEZA BAZENA I MAŠINSKE SALE, CEVI SU OD PVC MATERIJALA I SPAJAJU SE LEPLJENJEM
| D63 | m | 20
| D75 | m | 15
| D110 | m | 45
| D140 | m | 30
| D160 | m | 60
24 | Kolena, spojnice, redukcije, T račve, sponice sa navojem i drugi potreban materijal za spajanje i montažu 70% od vrednosti cevovoda | % | 70
26 | Cev za napajanje bazena hladnom vodom - punjejne bazena iz postojeće vovovodne mreže. DN80, PN10 | m | 12
27 | Potreban fiting za vezu cevi sa od napajanja vodom do bazenske instalacije 40% od vrednosti cevi | % | 40
28 | Zaporni ventil DN80 PN10, sa potrebnim fitingom za priključenje | kom. | 1
29 | POKRIVKA BAZENA 400mikrona širine 4m | m | 45
30 | Pripremno završni radovi 4% od ukupne vrednosti radova |  | 0.04
U K U P N O C
D | ZAGREVANJE SANITARNE VODE ZA TUŠEVE
Br. | O p i s | J.mere. | Kol. | Jed. cena | Iznos
1 | Vakumski sunčani kolektor sa 10 vkuumskih cevi, nosačima i armaturom za međusono spajanje u bateriju od 6 kom. | kom. | 20
2 | Cirkulaciona pumpa Wilo Star RS T 25/7 | kom. | 1
3 | Ekspanzona posuda 25 l | kom. | 1
4 | Loptasti ventil R1'' FM | kom. | 8
5 | Nepovratni ventil R1'' | kom. | 4
6 | Ventil sigurnosti R1/2'', 2.5 bar | kom. | 1
7 | Kombinovani bojler 1000l, sa izmenjivačem za sunčane kolektore i pirključkom za recirkulaciju | kom. | 1
8 | Ventil sigurnosti R1'', 6 bar | kom. | 1
9 | Ekspanzona posuda 100 l | kom. | 1
10 | Loptasti ventil R1/2'' FM | kom. | 2
11 | Loptasti ventil R3/4'' FM | kpl. | 1
12 | Nepovratni ventil R3/4'' | kom. | 2
13 | Hvatač nečistoće R1'' | kom. | 1
14 | Pumpa za recirkulaciju sanitarne vode Wilio R1/2'' | kom. | 1
15 | MEŠNI VENTIL 1/0 ZA SANITARNU VODU GIAC R156X005, R156x005, proizvodnje Giacomini Italija ili sl. | kom. | 1
16 | TERMOSTAT DIFERENCIJALNI DTC 100/4 TD FIRST | kpl. | 1
17 | Cevna mreža za povezivanje sunčanih kolektora i bojlera i recirkulacione pumpe i bojlera. Cevna mreža je izrađena od Cu cevi maksimalne dimenzije fi 25mm i ukupne dužine 40m. U cenu uračunati i potreban fiting. | kpl. | 1
18 | Ispitivanje instalacije i izrada zapisnika | kom. | 1
19 | Pripremno završni radovi 4% od ukupne vrednosti radova |  | 0.04
U K U P N O D
E | ZAGREVANJE BAZENSKE VODE
Br. | O p i s | J.mere. | Kol. | Jed. cena | Iznos
1 | Vakumski sunčani kolektor sa 10 vkuumskih cevi, koriste se od zagrevanja bojlera | kom. | 0
2 | Cirkulaciona pumpa Wilo TOP S 40/7 | kom. | 1
3 | Ekspanzona posuda 50 l | kom. | 1
4 | Loptasti ventil R6/4'' FM | kom. | 8
5 | Nepovratni ventil R6/4'' | kom. | 4
6 | Ventil sigurnosti R1/2'', 2.5 bar | kom. | 1
7 | Akumulator tople vode 4m3 sa cevnom zmijom za cirkulaciju vode iz kolektora i priključcima za tri cirkulacione pumpe za grejanje bazenske vode. Akumulator je izolovan izolacijom debljine 50 mm u oblozi od platificiranog lima. Obloga mora de štiti akumulator od atmosferskog uticaja. | kom. | 1
8 | Predizolovana cev ISOPLUS Isopex cev H-63/125, debljine zida 5.8mm ili sl. U Cenu uračunat sav potreban fiting (račve, kolena poluspojnice sa navojem isl.) | m | 140
9 | Predizolovana cev ISOPLUS Isopex cev H-40/90, debljine zida 3.7mm ili sl U Cenu uračunat sav potreban fiting (račve, kolena poluspojnice sa navojem isl.). | m | 100
10 | Predizolovana cev ISOPLUS Isopex cev H-50/110, debljine zida 4,6mm ili sl U Cenu uračunat sav potreban fiting (račve, kolena poluspojnice sa navojem isl.). | m | 90
11 | Iskop zemlje do (0.8x0.4m) polaganje cevovoda i zatrpavanje kanala) | m | 100
12 | Ispitivanje instalacije i izrada zapisnika | kom. | 1
13 | Pripremno završni radovi 4% od ukupne vrednosti radova |  | 0.04
U K U P N O E
R E K A P I T U L A CI J A
A | REKREACIONI BAZEN
B | DEČIJI BAZEN
C | TOBOGANSKI BAZEN
D | ZAGREVANJE VODE ZA TUŠEVE
E | ZAGREVANJE BAZENSKE VODE
| SVEGA MAŠINSKE INSTALACIJE (bez PDV-a) |  | din.