## Sheet1
| Opisi Pozicija | Jedin. Mere | Količina | Jedin. Cena | Ukupno
SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR Ribarska Banja
A. TENISKI TERENI
PREDMER RADOVA
Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa.
Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su:
A. | Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom.
B. | Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi.
C. | Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima.
D. | Svi predhodni, pripremno-završni radovi i obeležavanja.
E. | Vraćanje postojećih površina u prvobitno stanje.
F. | Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta.
G. | Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru.
H. | Obračun izvršenih radova izvršiće se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu unetih mera u građevinsku knjigu i overenih od strane nadzornog organa.
I. | Sva potrebna geodetska merenja rade privredni subjekti ovlašćeni za izvođenje tih radova. Sva potrebna merenja modula stišljivosti rade akreditovane laboratorije. Izveštaji moraju biti pravilno zapakovani, potpisani i overeni od strane odgovornih lica koja su rešenjem određena od strane ovlašćenih lica privrednih subjekata koja vrše merenja.
A. TENISKI TERENI
I ZEMLJANI RADOVI
I.1. | Obeležavanje objekta na terenu geodetskom instrumentima u odnosu na postojeći (visine, osovine, apsolutnu kotu, iskope snimati u toku izvođenja betonirane temelje i temeljne grede kontrolisati pre betoniranja.
| Obračun za kompletno snimanje pre izgradnje, u toku i po završetku izgradnje | m2 | 1125
I.1a. | Rušenje prizemnog objekta (40 m2) sa nadstrešnicom (20 m2) uz pažljivo odlaganj drvene građe i crepa sa utovarom materijala i šuta i odvozom na STD 1 km, a na mesto koje odredi nadzorni organ. | m2 | 60
I.2 | Seča niskog rastinja i drveća d=10-30 cm sa utovarom i odvozom na STD 1 km, a na mesto koje odredi nadzorni organ. | kom | 27
I.2a. | Mašinsko skidanje humusa d=10cm, sa površina gde će se vršiti nasipanje, guranjem humusa u stranu sa utovarom i odvozom na STD 1 km, a na mesto koje odredi nadzorni organ.
| Obračun po m3 | m3 | 28
I.3. | Kombinovani iskop zemlje III i IV kategorije u širokom otkopu, mašinski ( 90% ) i ručno (10%), sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju do 3 km. Obračun po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju.
Deo zemlje iz iskopa (60%) se nasipa u slojevima od 30 cm, a deo zemlje (40%) se utovara i odvozi na privremenu deponiju do 200 m, a upotrebiće se za nasipanje denivelacije terena,kao i oko temelja i iza potpornih zidova.
Obračun po m3
| deo koji se odvozi na deponiju do 3 km | m3 | 1034
| deo koji se nasipa ili odvozi na privr. deponiju do 200 m | m3 | 1058
I.4. | Kombinovani iskop zemlje III i IV kategorije, mašinski ( 80% ) i ručno (20%), za tribine i za trakaste temelje potpornih i parapetnih zidova. Iskopanu zemlju odložiti u krugu gradilišta koja će koristiti za nasipanje. Obračun po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju
| Obračun po m3 | m3 | 72
I.5. | Fino planiranje dna iskopa sa tačnošću ±3 cm i nabijanje podtla, sa nivelisanjem terena u površini ispod igrališta, do potrebne zbijenosti 95% po Proktoru ( ili do Me=20 MPa). Obračun po m2 isplanirane površine i po m2 zbijenog podtla
| Obračun po m2 | m2 | 670
I.6. | Nasipanje zemlje iz iskopa: oko temeljnih stopa, iza potpornih i parapetnih zidova i u denivelisanim delovima terena do kote tampona sa nabijanjem u slojevima od 30 cm (zbijenost Me=20 MPa). Pri nabijanju prilagoditi vlažnost zemlje kvašenjem vodom, po potrebi, za postizanje optimalne zbijenosti zemlje. Obračun po m3 nasipane zemlje u zbijenom stanju.
| Obračun po m3 | m3 | 986
I.7. | Nabavka, nasipanje, razastireanje i nabijanje podložnog šljunka zbijenost Me=50 MPa, u sloju d=8-10 cm ispod tribina i temeljnih stopa potpornih i parapetnih zidova
| Obračun po m3 | m3 | 27
I.8. | Nabavka, prevoz, razastiranje, uz ručno zasipanje, oko drenažnih cevi iza potpornih i parapetnih zidova i ispod poda igrališta uz nabijanje tampon šljunka d=25 cm ispod poda igrališta. Tampon se ugrađuje tako da ima pad od 1-2% prema drenažnim cevima za odvodnjavanje. Sabijanje šljunka ispod poda igrališta do modula stišljivosti MS=50 MPa.
| Obračun po m3 | m3 | 236
I.9. | Nabavka, prevoz, razastiranje i nabijanje šljunka četvrta frakcija (16-32)mm d=25 cm ispod završnih slojeva teniskog igrališta. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| Obračun po m3 | m3 | 168
I.10. | Nabavka, prevoz, razastiranje i nabijanje tucanika krupnoće 8/16 mm, d=5-6 cm ispod poda terena sa nabijanjem do modula stišljivosti MS=50 MPa.
| Obračun po m3 | m3 | 37
I.11. | Nabavka, prevoz, razastiranje i nabijanje temeljne podloge - šljake od grubo melene cigle granulacije 2 -10 mm, cca 900 kg/m3, 27 kg / m2 , koja se pakuje u vreće do 2 t. Sloj temeljne podloge postavlja se u visini d= 30 -40 mm, a pre nanošenja finalnog sloja vrši se nabijanje do modula stišljivosti MS=50 MPa.
| Obračun po m3 | m3 | 24
I.12. | Nabavka, prevoz, razastiranje, fino nivelisanje i nabijanje završnog sloja od fino melene cigle granulacije 0 – 1 mm, cca 900 kg/m3, 2,7 kg / m2 , koja se pakuje u vreće do 30 kg. Završna finalna podloga na teniskom terenu postavlja se u visini d= 3 - 5 mm, a njena prednost je u tome što se cigla brzo suši i skraćuje vreme čekanja za igranje na terenu nakon kiša ili polivanja s vodom.
| Obračun po m3 | m3 | 3
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
II BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
II.1. | Nabavka i ugradnja sloja nearmiranog betona MB 15 i d=10 cm ispod armirano-betonske ploče tribina i iza temelja potpornih i parapetnih zidova za polaganje drenažnih cevi.
| Obračun po m2 | m2 | 93
II.2. | Nabavka materijala i ugradnja hidroizolacije potpornih zidova iza tribina i na parapetnom zidu terena. Hidroizolaciju raditi Tefond Plus ili sl. membranom sa čepovima od polietilena visoke gustoće debljine 8,5 mm i ugrađenom samolepljivom trakom na krajevima. Stranu membrane sa čepovima naslanjati na površinu potpornog zida.
| Obračun po m2 | m2 | 314
II.3. | Nabavka, dovoz i ugradnja fleksibilnih perforiranih drenažnih cevi sa spojnim elementima uz ručno zasipanjem filterskim materijalom. Obračun po m1.
| ispod terena i iza potpornih zidova 75 mm | m1 | 435
| sabirna cev ispod terena 108 mm | m1 | 42
| kosa račva (45) 110/75 mm | kom | 20
| kosa račva (45) 75/75 mm | kom | 18
| koleno (90) 75/75 mm | kom | 4
| koleno (45) 75/75 mm | kom | 8
II.4. | Nabavka betona i betoniranje trakastih temelja i temeljnih greda promenljive širine(0,8-1,8)m i visine (0,4- 0,7)m, za potporne i parapetne zidove i tribine betonom MB 20. Temeljne trake armirati po detaljima iz projekta, vibrirati i negovati po propisima.
Temeljne trake i tribine dilatirati sa dilatacionim stiroporom d=1cm, a veza u podužnom pravcu ostvaruje se moždanicima Ø14 mm dužine 40cm sa jednim krajem umočenim u bitumen. Dilatacije raditi na 5-6 m. Armatura se posebno plaća.
| Obračun po m3. | m3 | 134
II.5. | Nabavka betona marke MB 25, betoniranje potpornih i parapetnih zidova promenljive debljine (d=20-35)cm i visine (h=0,80-3,30) m u dvostranoj glatkoj oplati i betoniranje podne (d=10 cm) i ravne krovne (d=15cm) ploče sa atikom na prostoriji za sportske rekvizite. Horizontalne i vertikalne ivice zidova obraditi ugradnjom trougaonih lajsni (2x2 cm) na drvenoj oplati.
Potporne i parapetne zidove dilatirati sa dilatacionim stiroporom d=1cm, a veza u podužnom pravcu ostvaruje se moždanicima Ø14mm dužine 40cm, u sredini preseka zida, sa jednim krajem umočenim u bitumen i trakom bakarnog lima d=0,5 mm, širine 30 cm po celoj visini zida. Dilatacije raditi na 5-6 m. U cenu ulazi oplata, vibriranje i negovanje betona, a armatura se posebno plaća.
| Obračun po m3 | m3 | 65
II.6. | Zidanje spoljnih zidova prostorije za sportske rekvizite klima blokovima 20 dimenzija 20 x 38 x 24 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 20 cm. Blokove kvasiti vodom. U cenu ulazi izrada maltera i pomocne skele.
| Obračun po m3 zida, otvori se odbijaju. | m3 | 4
II.7. | Malterisanje unutrašnjih i fasadnih zidova prostorije za sportske rekvizite cementnim malterom razmere 1:4 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka,"jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje omalterisanih površina koje moraju biti ravne i bez talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".
| Obračun m2. Otvori manji od 3 m2 se ne odbijaju. | m2 | 57
II.8. | Izrada hidroizolacije varenjem Kondora 4 na podnu ploču prizemlja i na ploču ravnog krova sa izolacijom sokle zida prizemlja i atike ravnog krova u visini 15 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulita "A" naneti na podlogu četkom ili prskanjem, na temperaturi većoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih Kondor traka 4mm izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom i razmekšavanjem bitumenske mase površine trake koja se lepi sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom sa preklopima od 10 cm. Zaštitu hidroizolacije izvesti izlivanjem cementne košuljice debljine 4 - 5 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne.
| Obračun po m2. | m2 | 34
II.9. | Bojenje fino malterisanih zidova i plafona poludisperzivnom bojom uz predhodno nanošenje podloge - prajmera. Bojenje raditi u dva premaza. Boja i ton po izboru nadzornog organa.
| Obračun po m2 obojene površine. | m2 | 50
II.10. | Obrada fasade nanošenjem jednokomponentnog silikonskog maltera. Fasadna podloga mora biti čvrsta, stabilna i bez masnih mrlja. Na podlogu se, metalnom gletalicom, nanosi pripremljeni materijal debljine sloja oko 2 mm, a nekoliko minuta nakon nanošenja izvršiti zaglađivanje nanetog sloja. Nakon ugradnje fasadu štititi od uticaja atmosferilija najmanje 24 časa. Boja i ton po izboru nadzornog organa.
| Obračun po m2 obrađene fasade. | m2 | 25
UKUPNO BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI:
III ARMIRAČKI RADOVI
III.1. | Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje i ugradjivanje armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature bez obzira na prečnik i vrstu čelika. procenjena količina
| - GA 240/360 (uzengije+jahaci) | kg | 1350
| - ČBR 400/500 (grede +temelj + zidna platna ) | kg | 8190
| - arm. mreža Q | kg | 3480
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:
IV BRAVARSKI RADOVI
IV.1. | Izrada i postavljanje zaštitne ograde od čeličnih cevastih profila oko teniskih terena. Ograda je visine visine 1,0 - 4,3m i vizuelno je podeljena po visini na 3 polja (180+125+125) cm. Stubovi su Ø 60,3/ 4 mm na rastojanju od 2,0 - 3,0 m i ubetoniravaju se 40 - 70 cm u parapetni i potporni zid širine 25 - 30 cm. Stubovi su promenljive visine pošto ograda prati stepenaste delove potpornih zidova. Ispuna ograde je plastificirano žičano pletivo zelene boje, univerzal d=2,5 mm, sa dimenzijama okca 40 mm. U krajnjim poljima i srednjem polju svake stranice uraditi spreg od ukrštenih žica armature Ø14 u tri reda. U sklopu ograde nalaze se dve kolsko - pešačke kapije 250x240 cm. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i upustvu projektanta. Stubove, cevaste profile Ø 60,3/ 4 mm obavezno zatvoriti sa poklopnim limom debljine 3 mm, radi zaštite od atmosferlija. Spojeve i varove kvalitetno izraditi, očistiti i obrusiti. Naneti osnovnu boju, a nakon ugradnje očistiti spojeve, popraviti osnovnu boju i obojiti 2 puta završnom bojom za metal u boji po izboru projektanta.
| Obračun po m2 | m2 | 245
IV.2. | Izrada i postavljanje kolsko - pešačke dvokrilne kapije dim. 250 x 240 cm od čeličnih profila. U krilo kapije, koje se fiksira, ugraditi mobilno krilo za pešake dim. 90 x 210 cm od čeličnih profila. Elementi kapije su kutijasti čelični profili 40/40/3 mm. Kapiju izraditi i ugraditi po detaljima i upustvu projektanta. Spojeve i varove kvalitetno izraditi, očistiti i naneti osnovnu boju. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju i obojiti 2 puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Ispuna kapije je plastificirano žičano pletivo univerzal d=2,5 mm, sa dimenzijama okca 40 mm. Na krila kolske i pešačke kapije postaviti po 3 šarke sa odgovarajućim bravama za zaključavanje po potrebi.
| Obračun po kom. | kom | 1
IV.3 | Nabavka, isporuka i montaža stubova standardne visine, za nošenje teniske mreže, izrađenih od profilisanog i ojačanog aluminijuma kvadratnog (80x80 mm) ili pravougaonog (100x120 mm) preseka. Unutrašnji mehanizam stubova mora biti otporan na sve vremenske uslove. Komplet sadrži: 2 (dva) stuba, 2 (dve) hilzne - metalne čahure za ugradnju, 2 (dva) bočna podupirača - držača mreže za igru u singlu i ključ za zatezanje mreže.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1
IV.4. | Nabavka, isporuka i montaža linija za obeležavanje teniskog igrališta izrađenih od tvrde plastike u kvalitetu serije "Geniala" proizvođača "HZV" iz Nemačke ili sl. Linije su dizajnirane sa uskim poprečnim linijskim perforacijama, moraju biti čvrste i otporne na visoke i niske temperature, kao i na UV zračenje. Komplet linija sadrži cevi i sidra za montiranje, a svaka pojedinačna linija mora biti napravljena u potrebnoj dužini i jasno označena. Komplet se sastoji od četiri linije dužine 23,70 m; jedne linije dužine 12,75 m; dve linije dužine 10,97 m i dve linije dužine 8,20 m.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1
IV.5. | Nabavka, isporuka i montaža stadionske stolice sa naslonom iste ili slične stolici "Standard" firme "PlastikGogić". Materijal od koga se izrađuju stolice je HDPE polietilen visoke gustine i UV stabilizovan sa temperaturnom postojanošće od -30 C do +60 C. Sedišta su približnih dimenzija 420 x 450 x 320 mm, plave su boje, a montiraju se na osovinskom rastojanju od minimalno 48 cm. Sedište sa naslonom treba da je anatomski prilagođeno za udobno sedenje sa ojačanjima neophodnim za zadovoljenje težih uslova eksploatacije. Montažu stolice predvideti pomoću minimalno tri šrafa: jedan šraf na sedalnom delu (min. Ø 8 mm) i dva šrafa na čeonom delu stepenika tribina (min. Ø 6 mm). Preko šrafa na sedalnom delu postavlja se plastični čep od istog materijala i iste boje kao i stolica
| Obračun po kom. | kom | 110
IV.6. | Nabavka i isporuka klupe za odmor sa naslonom dužine cca 200 cm. Nosiva konstrukcija klupe je metalna ili od silumina, a sedište i naslon su od suve hrastove građe prve klase bez oštrih ivica, impregnirane i zaštićene lakom otpornim na spoljne uticaje. Uz klupu isporučiti i korpu za otpatke koja se montira pored klupe za odmor na metalni stub zaštitne ograde. Korpa za otpatke je izrađena od armiranog poliestera i u obliku je lopte prečnika do 50 cm sa poklopcem na gornjoj kaloti lopte.
| Obračun po kom. | kom | 2
IV.7. | Izrada i montaža PVC jednokrilnih punih ulaznih vrata dimenzija 90x200 cm, sa termo-prekidom. Vrata izraditi sa višekomornim sistemom PVC profila, termo-prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom. Vrata moraju imati kompletan okov, tri šarke na krilu i bravu sa šildovima i ključevima.
| Obračun po komadu. | kom | 2
IV.8. | Izrada i montaža PVC dvokrilnog prozora dimenzija 180x60 cm, sa termo-prekidom. Prozor izraditi sa višekomornim sistemom PVC profila, termo-prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom. Prozor mora imati kompletan okov, fasadnu PVC okapnicu i otvaranje jednog krila na "ventus". Prozor zastakliti niskoemisionim termo Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom.
| Obračun po komadu. | kom | 1
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
REKAPITULACIJA - TENISKI TERENI
I. ZEMLJANI RADOVI
II. BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
III. ARMIRAČKI RADOVI
IV. BRAVARSKI RADOVI
| UKUPNO TENISKI TERENI |  | din (bez PDV-a)
B. PRISTUPNA STAZA
I ZEMLJANI RADOVI
I.1.
.
Mašinski (80%) i ručni (20%) iskop u zemlji III i IV kategorije uz profilisanje terena (dovođenje na projektovane kote) na delu pristupne saobraćajnice i trotoara, kao i za temelje potpornih zidiće duž pristupne staze. Širina rova je 30 - 100 cm i dubine koja kaskadno varira od 40-60 cm. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti u kamion i odvesti na privremenu deponiju do 200 m, a na mesto koje odredi nadzorni organ. Obračun po m3 iskopanog materijala u rastresitom stanju.
| Obračun po m3. | m3 | 37
I.2. | Fino nivelisanje posteljice prilazne staze sa nabijanjem do Ms=25 MPa. Cena podrazumeva kontrolno merenje zbijenosti posteljice sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.
| Obračun po m2 obrađene posteljice. | m2 | 146
ZEMLJANI RADOVI:
II KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:
II.1. | Nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje peskovitog šljunka 0/63, d=30 cm u nasip sa nabijanjem do Ms=40 MPa. Cena podrazumeva kontrolno merenje zbijenosti nasipa sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.
| Obračun po m3 izrađenog sloja od peskovitog šljunka. | m3 | 44
II.2. | Nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena 0/31,5, u debljini d= 6 - 8 cm na delu prilaza i sa nabijanjem do Ms=50 MPa ispod trase prilaza. Cena podrazumeva kontrolno merenje zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije.
| Obračun po m3 izrađenog sloja od drobljenog kamena. | m3 | 10
II.3. | Nabavka, dovoz i postavljanje jednoslojnih vibropresovanih sivih betonskih ploča "Uni S" približnih dimenzija 23x13 cm; d=6 cm na zastoru debljine d=4-5 cm od kamenog materijala krupnoće 4/8mm; sa dostavom atesta o mehaničkoj otpornosti i otpornosti na mraz, a u slogu po izboru nadzornog organa.
| Obračun po m2 kamenog zastora i postavljenih ploča. | m2 | 146
II.4. | Nabavka, dovoz i oivičenje prilazne staze betonskim baštenskim ivičnjacima 18/12/50 cm na sloju betona MB15 sa atestom o mehaničkoj i otpornosti na mraz.
| Obračun po m1 postavljenih ivičnjaka . | m1 | 67
II.5. | Nabavka, dovoz i ugradnja rigole približnih dimenzija 25x35x8 cm na sloju podložnog betona MB 15 sa atestom o mehaničkoj otpornosti i otpornosti na mraz. Dubina rigole je cca 3 cm sa ovalnim dnom. Rigole se ugrađuju na mestima prihvata i odvoda površinskih i drenažnih voda niz kosine nasipa.
| Obračun po m1 rigole | m1 | 32
II.6. | Nabavka i montaža slivne gvozdene rešetke dimenzija 400x30 cm za lak sobraćaj. U cenu je uračunato betoniranje kanala MB25 sa zidovima d=12cm, dubine 30cm i čelični ram po obodnim zidovima kanala.
| Obračun po komadu. | kom | 1
II.7. | Iskop rova 0.3x1,0 m sa zatrpavanjem rova ipod i iznad cevi peskom d=30cm, a ostatak materijalom iz iskopa. U cenu je uračunata nabavka i montaža PVC vodovodne cevi Ø 5/4", priključak "ogrlicom" na postojeću polietilensku vodovodnu cev PE DN 80 mm, dva ventila 5/4" i ostali fazonski i spojni elementi.
| Obračun po m1 . | m1 | 62
II.8. | Nabavka i montaža baštenskih hidranata 5/4" sa kompletnim fitingom na mestima priključaka za polivanje tenis terena. U cenu ulazi i izrada niše za priključak sa poklopcem 50x 50 cm i crevom za polivanje dužine 25 m
| Obračun po komadu. | kom | 1
II.9. | Izrada armirano betonskih potpornih i parapetnih zidića MB 25 duž pristupne staze zajedno sa trakastim temeljom. Deo u zemlji raditi bez oplate, a iznad terena zid raditi u dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugraditi sa potrebnim vibriranjem i negovati po propisima. Temeljne trake i zid dilatirati sa stiroporom d=1 cm, a vezu u podužnom pravcu ostvarujiti sa moždanicima ф 14mm dužine 40 cm sa jednim krajem umočenim u bitumen. Dilatacije raditi na 5-6 m. Potporni zid, odnosno parapet kaskadno prati nagib terena. U cenu ulazi oplata. Armatura se posebno obračunava.
| Obračun po m3 parapeta zajedno sa trakastim temeljom. | m3 | 17
II.11. | Nabavka, sečnje, savijanje i ugradnja armature (GA, ČBR 400/500 i mreža Q ) u temeljne trake i potporni zid.
| Obračun po kg. | kg | 1100
UKUPNO KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:
REKAPITULACIJA - PRISTUPNA STAZA
I. ZEMLJANI RADOVI
II. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:
| B. UKUPNO PRISTUPNA STAZA | din (bez PDV-a)
C. ELEKTRORADOVI
1.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1.1 | Obeležavanje trase, iskop rova u zemlji III kategorije, za polaganje napojnog kabla od šahte SH1 do RT-TT, sa postavljanjem pozor trake i ponovnim zatrpavanjem posle polaganja kablova. Plaća se radna snaga po metru dužnom kanala. Tačnu dužinu odmeriti na licu mesta. | m1 | 110
1.1.2 | Nabavka, isporuka i ugradnja betona MB 25 za temelje stubova rasvete igrališta (proširenje dela potpornog zida; 2x (0,5x0,8x2,3) + 2x (0,55x0,8x1,2). Plaća se materijal, oplata, armatura i rad komplet sa ugradnjom i fiksiranjem anker šrafova M20/600 (4x4 kom.) i juvidur cevi Ø75 (2x4 kom.) za kasnije uvlačenje el-kablova. | m3 | 3
1.1.3 | Iskop rupe u zemlji III kategorije dimenzije 400x400x600 mm za izradu temelja na mestima postavljanja stubova rasvete visine 1,2 m duž pristupne staze. U cenu je uračunat i ostali materijal i rad za izradu podloge temelja: tampon debljine 10 cm, zbijanje podtla na 20 MPa i tampona na 30 MPa . | kom | 8
1.1.4 | Nabavka, isporuka i ugradnja betona MB 20 za temelje stubova rasvete duž pristupne staze dimenzija 400x400x600 mm. Placa se materijal i rad sa komplet ugrađenim i fiksiranim anker šrafovima M20/600 (4x8 kom.) i juvidur cevima Ø75 (2x8 kom.) za kasnije uvlačenje el-kablova. | kom | 8
1.1.5 | Nabavka, isporuka i postavljenje PVC tvrde cevi Ø 75 mm u već iskopani rov ispod pristupne staze i igrališta za provlačenje napojnog kabla RT-TT od GRO do šahte SH1 i od šahte SH1 do šahte SH2 | m1 | 110
| GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  | UKUPNO:
2.1 | NAPAJANJE
2.1.1 | Nabavka isporuka i polaganje kabla tipa PP00-A 4x25 mm2 na trasi od GRO do RT-TT kroz već postavljene PVC cevi, u zemlji u već pripremljeni rov sa uvođeđenjem u stubove i povezivanjem na montažnoj ploči. | m1 | 110
2.1.2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje slobodnostojećeg razvodnog ormana RT-TT od staklom ojačanog poliestera sa vratima i bravom za zaključavanje (sliča tipu RASINA KS 40x60 (ŠxV) sa postoljem tipa F i kutijom za prihvat kablova K). Uvođenje kablova vršiti sa donje strane. U ormanu se ugrađuje:
* | Glavni grebenasti prekidač prekidač GP 40 A - ugradnja na DIN šinu | kom | 1
* | RCD 40/0.3 A | kom | 1
* | grebenasti prekidač 1P,10 A - ugradnja na DIN šinu | kom. | 2
* | Automatski prekidač C 10A, 6 kA,1P | kom. | 4
* | Automatski prekidač C 16A, 6 kA, 1P | kom | 1
* | škaro kleme 16 mm 4P | kom | 2
* | monofazna OG priključnica sa poklopcem | kom | 2
* | preforirane PVC kanalice 60x40 mm | m1 | 1
* | ostali nespecificiran instalacioni materijal (bakarne češalj sabirnice 63A 3P, P/F provodnici i dr)
| Ukupno RT- poz. 2.2.2 | kom. | 1
| NAPAJANJE : |  |  | UKUPNO:
3.1 | STUBOVI SPOLJNE RASVETE
3.1.1 | Nabavka isporuka i montaža kompletno opremljenog stuba spoljne rasvete igrališta na već pripremljeni temelj, sličnog tipu "VRS (8)-A-10.5/89" visine 10,5 m sa konstrukcijom i potrebnom opremom za montažu 2 projektora sa metalhalogenim izvorom svetlosti snage 400 W sličnog tipu "ECO-3 MINEL SCHREDER" čija je težina 14.9 kg/kom (ukupno 29.8 kg). | kom | 4
3.1.2 | Nabavka isporuka i polaganje kabla tipa PP00-Y 4x4mm2 na trasi od RT-TT do stubova spoljne rasvete | m1 | 75
3.1.3 | Nabavka isporuka i montaža projektora sa metal-halogenim izvorom svetlosti snage 400 W sa sledecim karakteristikama Ra=65, T(K)=2000 K sličnog tipu "ECO-3 MINEL SCHREDER". Plaća se komplet materijal i rad sa povezivanjem kabla. | kom | 8
3.1.4 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla tipa PP00-Y 5x2.5mm2 u već iskopan rov pored pristupne staze u postavljenim PVC cevima Ø 75mm ispod puta i na ulasku u cev ispod svetiljke i uvlačenjem kabla do priključne kutije. Plaća se komplet materijal i rad sa povezivanjem kabla. | m1 | 74
3.1.5 | Nabavka, isporuka materijala i povezivanje svetiljke kablom tipa PP00-Y 3x1,5mm2 od priključne kutije do priključnih stezaljki svetiljke. Plaća se komplet materijal i rad sa povezivanjem kabla. | m1 | 8
3.1.6 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje stubne svetiljke visine 1,2 m sa kompakt fluo izvorom svetlosti 15W (temperatura boje 3000-4000K). Svetiljka je u IP 54 stepenu zaštite. | kom | 8
| STUBOVI SPOLJNE RASVETE: |  |  | UKUPNO:
4.1 | SISTEM UZEMLJENJA
4.1.1 | Isporuka materijala i izrada uzemljivača stubova spoljne rasvete i RT-TT trakom FeZn 25x4mm položenom u zemlju. Plaća se potreban rad i materijal po metru dužnom. U cenu uračunati i ukrsni komadi SRPS N.B4.936P za spajanje trake. Ukrsne komade zalivati olovom u cilju zaštite od korozije. Sa uzemljivača blagovremeno izvući izvode za uzemljenje stubova i RT-TT . Plaća se materijal i radna snaga po m1 trake. | m1 | 165
| SISTEM UZEMLJENJA : |  |  | UKUPNO:
5.1 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE
5.1.1 | Po završenom pregledu izvedenih radova treba izvršiti Zakonska predviđena ispitivanja: - pregled i ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem Stručnog nalaza - kompletiranje završenih radova na napred opisan način, uz sva navedena ispitivanja davanje atesta i uputstva kao i puštanje instalacije i predaje liste investitoru na upotrebu. | paušalno
| ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE : |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA - ELEKTRORADOVI
1.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1 | NAPAJANJE
3.1 | STUBOVI SPOLJNE RASVETE
4.1 | SISTEM UZEMLJENJA
5.1 | ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE
| C. UKUPNO ELEKTRORADOVI: | din (bez PDV-a)
ZBIRNA REKAPITULACIJA
A. TENISKI TERENI
B. PRISTUPNA STAZA
C. ELEKTRORADOVI
| SVEUKUPNO : | din (bez PDV-a)